AcuRev-1320时间与时区配置

参考

AcuHMI

AcuDC-260 Transaction时间同步

目前设计

需求

应包含以下部分

- 显示Device的时间和时区如

- 时间配置

  - Use PC Time：应显示PC时间

  - Use Custom Time：应显示配置Custom Time

- 时区配置 应显示时区或+/-多少小时？

- SNTP配置 (放在Reading下不合适)

  - Enable

  - URL

  - 间隔 1-60x24分钟（按秒存储） 多长时间同步一次

注意：SNTP时间同步后影响Time Sync Status

等liyong，liuhongbo讨论确认

问题： SNTP同步失败后的状态？

等liyong，liuhongbo讨论确认