## ACM-41-WEB2_Sprint2变更
模块 | 子模块 | FTS编号 | FTS名称(用例编号) | 用例编号 | 用例标题 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 用例级别 | 测试结果 | 测试负责人 | 备注 | 是否能自动化 | 完成自动化 | 问题单来源
日志与Checkpoint | Checkpoint 默认值命名 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_301_001 | Trend Log Management Checkpoint 默认项改名 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_301_001 | Trend Log Management Checkpoint 默认项改名 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Logs -> Trend Log Management 页面 2. 查看 Checkpoint 下拉默认选项名称 | 1. 成功进入页面 2. 默认选项名称显示为 Default Configuration（原 Current） | LV1 |  |  | UI 文案目视核对 | 否
日志与Checkpoint | Checkpoint 默认值命名 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_301_002 | Data Log Checkpoint 默认项改名 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_301_002 | Data Log Checkpoint 默认项改名 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Logs -> Data Log 页面 2. 查看 Checkpoint 下拉默认选项名称 | 1. 成功进入页面 2. 默认选项名称显示为 Default Configuration，与 Trend Log Management 一致 | LV1 |  |  | UI 文案目视核对 | 否
日志与Checkpoint | Checkpoint 默认值命名 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_301_003 | 切换历史 Checkpoint 后默认项不受影响 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_301_003 | 切换历史 Checkpoint 后默认项不受影响 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Data Log 页面选择 Default Configuration 以外的历史 Checkpoint 时间点 2. 返回后再次查看默认项命名与加载行为 | 1. 可正常切换到历史时间点 2. 默认项命名仍为 Default Configuration，加载配置行为与改名前一致，仅文案变化 | LV3 |  |  | UI 目视核对 | 否
日志与Checkpoint | Datalog CSV 首列名 Time | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_306_001 | Datalog CSV 首列名改为 Time | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_306_001 | Datalog CSV 首列名改为 Time | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 导出 Datalog CSV 文件 2. 查看文件首行首列名称 | 1. 成功导出 CSV 2. 首行首列名显示为 Time（不再是 TimeTag），其余列名不受影响 | LV1 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Datalog CSV 首列名 Time | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_306_002 | Time 列数据内容与格式不变 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_306_002 | Time 列数据内容与格式不变 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 导出 Datalog CSV 文件 2. 核对 Time 列时间值格式与数据正确性 | 1. 成功导出 2. Time 列时间值格式与数据正确，仅列名由 TimeTag 变为 Time，内容未变 | LV2 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Datalog CSV 首列名 Time | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_306_003 | 各协议各设备 CSV 首列名统一为 Time | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_306_003 | 各协议各设备 CSV 首列名统一为 Time | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 遍历各协议 / 各设备导出的 Datalog CSV 2. 核对首列名 | 1. 各文件均可导出 2. 首列名均统一为 Time，无一处遗漏残留 TimeTag | LV3 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 默认打开 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_311_001 | Trend Log 默认为开启 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_311_001 | Trend Log 默认为开启 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 恢复出厂或新增设备后进入 Trend Log 配置 2. 查看 Trend Log 默认状态 | 1. 成功进入配置 2. Trend Log 默认状态为开启（Enable） | LV1 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 默认打开 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_311_002 | 默认值不覆盖用户设置 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_311_002 | 默认值不覆盖用户设置 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 手动关闭 Trend Log 并保存 2. 重启设备后查看 Trend Log 状态 | 1. 保存成功 2. 重启后保持关闭，不被强制改回默认打开（默认值仅作用于初始/出厂态） | LV3 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 默认打开 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_311_003 | 未修改时重启保持默认开启 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_311_003 | 未修改时重启保持默认开启 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 保持 Trend Log 默认开启不做修改 2. 掉电/重启后查看状态 | 1. 状态为默认开启 2. 重启后 Trend Log 仍为开启，配置持久化 | LV3 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 间隔能量累积值 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_313_001 | 按间隔显示区间能量增量 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_313_001 | 按间隔显示区间能量增量 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Trend Log 查看能量类曲线/日志 2. 核对各间隔点显示值 | 1. 成功进入 2. 每个时间间隔显示该区间内的能量累积增量，而非持续增长的总累计值 | LV1 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 间隔能量累积值 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_313_002 | 切换较短间隔重新聚合正确 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_313_002 | 切换较短间隔重新聚合正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 将时间间隔切换为较短间隔（如 1min） 2. 查看各点显示值 | 1. 切换成功 2. 各点显示为对应新间隔的区间增量，数值正确 | LV1 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 间隔能量累积值 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_313_003 | 切换较长间隔重新聚合正确 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_313_003 | 切换较长间隔重新聚合正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 将时间间隔切换为较长间隔（如 15min / 更大） 2. 查看各点显示值 | 1. 切换成功 2. 各点显示为对应新间隔的区间增量，数值正确 | LV1 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 间隔能量累积值 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_313_004 | 能量参数设备范围界定 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_313_004 | 能量参数设备范围界定 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 分别查看 AcuRev-4100（及虚拟设备）与 AcuIOM 的 Trend Log 能量项 2. 核对参与设备范围 | 1. 取得对照 2. 能量类参数仅 4100（及虚拟设备进/出线有功能量）具备，AcuIOM 无能量参数不参与此功能 | LV3 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 间隔能量累积值 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_313_005 | 无增量间隔显示 0 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_313_005 | 无增量间隔显示 0 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 选取无能量增长的时间间隔 2. 查看该间隔显示值 | 1. 定位到无增量间隔 2. 该间隔显示 0（或对应值），不出现负值/异常值 | LV2 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 间隔能量累积值 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_313_006 | 区间增量数值与 Modbus 实际能量一致 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_313_006 | 区间增量数值与 Modbus 实际能量一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 记录相邻间隔点差值 2. 与 Modbus 读取的实际能量增量比对 | 1. 取得差值 2. 每间隔能量增量值与 Modbus 实际能量差值一致 | LV2 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 间隔能量累积值 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_313_007 | 首个间隔点基准取值正确 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_313_007 | 首个间隔点基准取值正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 查看数据起始的首个间隔点 2. 核对其取值逻辑 | 1. 定位首点 2. 无前一点时首个间隔点基准取值逻辑正确，不出现异常大值 | LV2 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Trend Log 间隔能量累积值 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_313_008 | 能量清零/跨周期不出负值 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_313_008 | 能量清零/跨周期不出负值 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 执行能量清零或跨计费周期 2. 查看区间增量计算 | 1. 清零/跨周期完成 2. 区间增量计算不出现负值或异常跳变 | LV2 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | PQ 事件日志参数重命名 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_315_001 | 电压最大/最小值改为 Phase A/B/C | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_315_001 | 电压最大/最小值改为 Phase A/B/C | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 触发并进入 PQ 事件日志 2. 查看电压最大/最小值参数名 | 1. 生成 PQ 事件日志 2. 电压最大/最小值参数名由 Par1/Par2/Par3 显示为 Phase A / Phase B / Phase C | LV1 |  |  | PQ 事件日志 UI 目视核对 | 否
日志与Checkpoint | PQ 事件日志参数重命名 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_315_002 | 电流最大/最小值改为 Phase A/B/C | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_315_002 | 电流最大/最小值改为 Phase A/B/C | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 PQ 事件日志 2. 查看电流最大/最小值参数名 | 1. 打开日志 2. 电流最大/最小值参数名显示为 Phase A / Phase B / Phase C | LV1 |  |  | PQ 事件日志 UI 目视核对 | 否
日志与Checkpoint | PQ 事件日志参数重命名 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_315_003 | 相序映射不错位 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_315_003 | 相序映射不错位 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 对照原 Par1/Par2/Par3 与新名称 2. 核对相序映射 | 1. 取得对照 2. Par1→Phase A、Par2→Phase B、Par3→Phase C 映射正确，未错位 | LV2 |  |  | UI 目视核对 | 否
日志与Checkpoint | PQ 事件日志参数重命名 | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_315_004 | 导出日志参数名同步 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_315_004 | 导出日志参数名同步 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 导出 PQ 事件日志（如 CSV） 2. 查看导出文件中参数名 | 1. 导出成功 2. 导出文件中参数名同步为 Phase A / Phase B / Phase C | LV3 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Reset 记录到 Event Log | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_317_001 | Energy reset 记入 Event Log | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_317_001 | Energy reset 记入 Event Log | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 执行 Energy reset 2. 查看电表 Event Log | 1. 执行成功 2. Event Log 新增一条 Energy reset 对应记录 | LV1 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Reset 记录到 Event Log | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_317_002 | Demand reset 记入 Event Log | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_317_002 | Demand reset 记入 Event Log | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 执行 Demand reset 2. 查看电表 Event Log | 1. 执行成功 2. Event Log 新增一条 Demand reset 对应记录 | LV1 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Reset 记录到 Event Log | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_317_003 | Alarm reset 记入 Event Log | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_317_003 | Alarm reset 记入 Event Log | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 执行 Alarm reset 2. 查看电表 Event Log | 1. 执行成功 2. Event Log 新增一条 Alarm reset 对应记录 | LV1 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Reset 记录到 Event Log | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_317_004 | Reset 记录含正确时间戳且持久化 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_317_004 | Reset 记录含正确时间戳且持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 查看各 reset 记录的时间戳与操作类型 2. 掉电/重启后再查看 | 1. 记录含正确时间戳与操作类型 2. 掉电/重启后 reset 事件日志不丢失，持久保留 | LV3 |  |  |  | 是
日志与Checkpoint | Reset 记录到 Event Log | FTS_ACUREV4100WEB2_LOG_317_005 | 连续多次 reset 各自独立记录 | TestCase_ACUREV4100WEB2_LOG_317_005 | 连续多次 reset 各自独立记录 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 连续多次执行同类 reset 2. 查看 Event Log 记录条数 | 1. 多次执行成功 2. 每次 reset 均独立记录，不合并、不丢失 | LV3 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_001 | Data Log 页面显示已配置参数数量 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_001 | Data Log 页面显示已配置参数数量 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Data Log 页面设备选择列表 2. 核对每台设备显示的已配置参数个数 | 1. 成功进入 Data Log 页面 2. 每台设备显示的已配置参数个数与实际勾选数一致 | LV1 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_002 | MQTT 页面显示已配置参数数量 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_002 | MQTT 页面显示已配置参数数量 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 MQTT 页面设备选择列表 2. 核对每台设备显示的已配置参数个数 | 1. 成功进入 MQTT 页面 2. 每台设备显示的已配置参数个数与实际勾选数一致 | LV1 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_003 | AWS IoT 页面显示已配置参数数量 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_003 | AWS IoT 页面显示已配置参数数量 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 AWS IoT 页面设备选择列表 2. 核对每台设备显示的已配置参数个数 | 1. 成功进入 AWS IoT 页面 2. 每台设备显示的已配置参数个数与实际勾选数一致 | LV1 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_004 | Azure IoT 页面显示已配置参数数量 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_004 | Azure IoT 页面显示已配置参数数量 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Azure IoT 页面设备选择列表 2. 核对每台设备显示的已配置参数个数 | 1. 成功进入 Azure IoT 页面 2. 每台设备显示的已配置参数个数与实际勾选数一致 | LV1 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_005 | BACnet IP 页面显示已配置参数数量 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_005 | BACnet IP 页面显示已配置参数数量 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet IP 页面设备选择列表 2. 核对每台设备显示的已配置参数个数 | 1. 成功进入 BACnet IP 页面 2. 每台设备显示的已配置参数个数与实际勾选数一致 | LV1 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_006 | 遍历 4100 与 AcuIOM 两类设备计数 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_006 | 遍历 4100 与 AcuIOM 两类设备计数 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在设备列表中定位下挂 AcuRev-4100 与 AcuIOM 两类设备 2. 分别核对其已配置参数计数 | 1. 两类设备均在列表中 2. AcuRev-4100 与 AcuIOM 两类设备的已配置参数计数均正确显示 | LV2 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_007 | 修改勾选后计数实时刷新且持久 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_007 | 修改勾选后计数实时刷新且持久 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 增/减/清零某设备勾选参数 2. 保存后重新进入查看计数 | 1. 计数随勾选实时刷新为新值 2. 保存后再进入仍显示正确计数（非缓存旧值） | LV2 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_008 | 未配置参数设备显示 0 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_008 | 未配置参数设备显示 0 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 选取未配置任何参数的设备 2. 遍历 5 个页面查看其计数 | 1. 定位未配置设备 2. 各页面均显示 0（非空白/异常），表现一致 | LV2 |  |  |  | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_009 | 全选参数计数等于总数（上边界） | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_009 | 全选参数计数等于总数（上边界） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 全选某设备所有参数 2. 查看计数 | 1. 全选成功 2. 计数等于参数总数（上边界），与全选高风险场景 A4WS-193/197 呼应 | LV2 |  |  | 参考历史 bug A4WS-193/197 | 是
设备管理 | 设备列表已配置参数数量 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_302_010 | 多设备计数相互独立不串号 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_302_010 | 多设备计数相互独立不串号 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 对多台设备分别配置不同数量参数 2. 核对各设备计数 | 1. 各设备配置成功 2. 各自计数相互独立、不串号 | LV3 |  |  |  | 是
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_001 | Device List 新增 Template 与 Firmware 列 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_001 | Device List 新增 Template 与 Firmware 列 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Device List 页面 2. 查看 Template 列与设备 Firmware 版本号列 | 1. 成功进入 2. 新增 Template 列与 Firmware 版本号列，取值与设备实际值一致 | LV1 |  |  | UI 目视核对 | 否
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_002 | 版本不匹配显示黄色三角标及悬停文案 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_002 | 版本不匹配显示黄色三角标及悬停文案 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 构造模板与固件版本不匹配的设备 2. 查看设备名前标记并悬停 | 1. 设备处于不匹配状态 2. 设备名前显示黄色三角标，悬停展示文案 The selected template is incompatible with the current firmware version. Please verify the firmware version and select a compatible template.，文案完全一致 | LV1 |  |  | UI 目视核对 | 否
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_003 | Setting 页面显示不匹配提示行 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_003 | Setting 页面显示不匹配提示行 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入版本不匹配设备的 Setting 页面 2. 查看提示行 | 1. 成功进入 2. 显示提示行 The device firmware version doesn't match the template version. Data readings may be inaccurate. | LV1 |  |  | UI 目视核对 | 否
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_004 | Metering 页面显示不匹配提示 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_004 | Metering 页面显示不匹配提示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入版本不匹配设备的 Metering 页面 2. 查看提示文案 | 1. 成功进入 2. 显示同一文案 The device firmware version doesn't match the template version. Data readings may be inaccurate. | LV1 |  |  | UI 目视核对 | 否
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_005 | 遍历 4100 与 AcuIOM 两类设备版本提示 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_005 | 遍历 4100 与 AcuIOM 两类设备版本提示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 分别对下挂 AcuRev-4100 与 AcuIOM 构造版本不匹配 2. 查看 Template/Firmware 列与提示 | 1. 两类设备均进入不匹配状态 2. Template/Firmware 列显示与版本不匹配提示对 4100 与 AcuIOM 两类设备均生效 | LV2 |  |  | UI 目视核对 | 否
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_006 | 版本匹配时无三角标与提示 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_006 | 版本匹配时无三角标与提示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 使用与固件匹配的模板 2. 查看 Device List / Setting / Metering | 1. 处于匹配状态 2. 不出现黄色三角标与任何不匹配提示文案 | LV2 |  |  | UI 目视核对 | 否
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_007 | 改回匹配模板后提示实时消失 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_007 | 改回匹配模板后提示实时消失 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 从不匹配改为匹配（更换正确模板/固件） 2. 查看三角标与提示 | 1. 切换完成 2. 黄色三角标与提示实时消失 | LV3 |  |  | UI 目视核对 | 否
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_008 | Loading 指示整改 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_008 | Loading 指示整改 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开设备相关页面触发数据加载 2. 观察 Loading 指示 | 1. 页面开始加载 2. Loading 指示正常出现并在加载完成后消失，不卡死/不残留 | LV3 |  |  | UI 目视观察 | 否
设备管理 | Loading整改与版本不匹配提示 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_304_009 | 版本号读取失败/为空兜底 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_304_009 | 版本号读取失败/为空兜底 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 构造固件或模板版本号读取失败/为空的场景 2. 查看页面显示 | 1. 进入异常场景 2. 页面不崩溃，给出合理占位显示 | LV2 |  |  | 需构造异常场景，UI 目视 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_001 | web2 添加经 -G 网关透传的 4100 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_001 | web2 添加经 -G 网关透传的 4100 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 web2 中添加通过 -G（PX_EMD_G）网关透传的 4100 连接 2. 访问该 4100 并读取/下发配置 | 1. 添加成功 2. 该 4100 可正常访问并读取/下发配置 | LV0 |  |  | 需 -G 网关 + 实物 4100 组网 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_002 | web2 添加经 1-7 网关透传的 4100 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_002 | web2 添加经 1-7 网关透传的 4100 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 web2 中添加通过 1-7（AcuHMI-1-7）网关透传的 4100 连接 2. 访问该 4100 并读取/下发配置 | 1. 添加成功 2. 该 4100 可正常访问并读取/下发配置 | LV1 |  |  | 需 1-7 网关 + 实物 4100 组网 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_003 | -G 网关添加经 web2 透传的 4100 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_003 | -G 网关添加经 web2 透传的 4100 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 -G（PX_EMD_G）网关中添加通过 web2 透传的 4100 连接 2. 访问该 4100 配置 | 1. 添加成功 2. 该 4100 可正常访问配置 | LV1 |  |  | 需 -G 网关 + web2 组网 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_004 | 1-7 网关添加经 web2 透传的 4100 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_004 | 1-7 网关添加经 web2 透传的 4100 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 1-7（AcuHMI-1-7）网关中添加通过 web2 透传的 4100 连接 2. 访问该 4100 配置 | 1. 添加成功 2. 该 4100 可正常访问配置 | LV1 |  |  | 需 1-7 网关 + web2 组网 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_005 | web2 添加经自身透传的 4100 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_005 | web2 添加经自身透传的 4100 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 web2 中添加通过 web2 自身透传的 4100 连接 2. 访问该 4100 配置 | 1. 添加成功 2. 该 4100 可正常访问配置 | LV1 |  |  | 需 web2 + 实物 4100 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_006 | 关闭透传后通道不可用 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_006 | 关闭透传后通道不可用 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 关闭设备 Device Mirror / Pass Through 2. 尝试通过对应透传方式访问 | 1. 关闭成功 2. 对应透传通道不再可用 | LV2 |  |  | 需组网环境 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_007 | 断连重连后透传自动恢复 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_007 | 断连重连后透传自动恢复 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 断开透传链路后重连 2. 再次访问 4100 | 1. 链路重连 2. 透传通道自动恢复访问 | LV3 |  |  | 需组网环境 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_008 | 掉电重启后透传配置持久化 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_008 | 掉电重启后透传配置持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 掉电/重启网关 2. 重启后通过透传访问 4100 | 1. 重启完成 2. 透传配置持久化，仍可通过透传访问 4100 | LV3 |  |  | 需组网环境 | 否
设备管理 | Pass Through/Device Mirror透传 | FTS_ACUREV4100WEB2_DEV_307_009 | Device Mirror 与 Pass Through 共存 | TestCase_ACUREV4100WEB2_DEV_307_009 | Device Mirror 与 Pass Through 共存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同时开启 Device Mirror 与 Pass Through 2. 分别通过两种方式访问 | 1. 两者均开启 2. 两者共存、互不干扰 | LV3 |  |  | 需组网环境 | 否
SNMP | SNMP重复陷阱问题 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_303_001 | 设备上线只发一条 Trap | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_303_001 | 设备上线只发一条 Trap | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 使某设备上线 2. 在 Trap 接收端查看上线通知数量 | 1. 设备上线 2. 接收端仅收到 1 条上线 Trap（不再成对出现） | LV0 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具（SNMP 脚本未实现） | 否
SNMP | SNMP重复陷阱问题 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_303_002 | 设备下线只发一条 Trap | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_303_002 | 设备下线只发一条 Trap | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 使某设备下线 2. 在 Trap 接收端查看下线通知数量 | 1. 设备下线 2. 接收端仅收到 1 条下线 Trap | LV1 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 | 否
SNMP | SNMP重复陷阱问题 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_303_003 | 连续上下线无重复且时间戳唯一 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_303_003 | 连续上下线无重复且时间戳唯一 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 连续多次上下线切换 2. 查看各次 Trap 及时间戳 | 1. 切换完成 2. 每次事件仅对应一条 Trap，无重复，且不再出现两条相同时间戳的通知 | LV2 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 | 否
SNMP | SNMP重复陷阱问题 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_303_004 | MIB 文件节点名称唯一 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_303_004 | MIB 文件节点名称唯一 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 下载 MIB 文件并导入 ManageEngine MibBrowser 2. 查看节点名称 | 1. 导入成功 2. 不出现两个相同节点名称问题（节点名称唯一） | LV2 |  |  | 需 ManageEngine MibBrowser 人工核对 | 否
SNMP | SNMP重复陷阱问题 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_303_005 | 虚拟设备离线不上报 Trap | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_303_005 | 虚拟设备离线不上报 Trap | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 使虚拟设备离线 2. 查看 SNMP Trap 上报内容 | 1. 虚拟设备离线 2. SNMP Trap 不上报虚拟设备的离线信息（不产生 Trap） | LV2 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 | 否
SNMP | SNMP重复陷阱问题 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_303_006 | 多台设备同时上下线 Trap 正确 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_303_006 | 多台设备同时上下线 Trap 正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 多台设备同时上下线 2. 查看各设备 Trap 数量 | 1. 多台同时上下线 2. 各设备 Trap 数量正确且互不重复 | LV3 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 | 否
SNMP | SNMP Mddbus拼写更正 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_308_001 | Mddbus 更正为 Modbus | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_308_001 | Mddbus 更正为 Modbus | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SNMP 相关页面/字段 2. 查看原 Mddbus 文案 | 1. 打开页面 2. 文案已更正为 Modbus，全页无错拼残留 | LV1 |  |  | UI 文案目视核对 | 否
SNMP | SNMP Mddbus拼写更正 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_308_002 | 连带回扫 SNMP 其他文案拼写 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_308_002 | 连带回扫 SNMP 其他文案拼写 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 通读 SNMP 相关页面文案 2. 核对是否有其他拼写错误 | 1. 通读完成 2. 无其他拼写错误（呼应历史拼写 bug A4WS-186 Invali / A4WS-194 fortoday） | LV4 |  |  | UI 文案目视核对 | 否
SNMP | Alarm Trap参数告警上报 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_320_001 | 参数告警触发 Trap 上报 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_320_001 | 参数告警触发 Trap 上报 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 触发某设备参数告警（非上/下线） 2. 在 Trap 接收端查看 | 1. 参数告警触发 2. 接收端收到对应参数告警 Trap | LV0 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 + 信号源触发告警 | 否
SNMP | Alarm Trap参数告警上报 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_320_002 | 覆盖 4100 参数与 IOM DI Status 告警两类 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_320_002 | 覆盖 4100 参数与 IOM DI Status 告警两类 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 分别触发 AcuRev-4100 电表参数告警与 AcuIOM-03/04 DI Status 告警 2. 在 Trap 接收端查看 | 1. 两类告警均触发 2. 均能触发对应参数告警 Trap，覆盖 4100 参数与 AcuIOM DI Status 两类 | LV1 |  |  | 需 Trap 工具 + 信号源；覆盖 4100/IOM | 否
SNMP | Alarm Trap参数告警上报 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_320_003 | 参数告警恢复的 Trap 行为 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_320_003 | 参数告警恢复的 Trap 行为 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 使参数告警恢复正常 2. 查看 Trap 行为 | 1. 告警恢复 2. 按约定上报恢复 Trap 或确认不误发（是否含恢复通知待确认） | LV2 |  |  | 需 Trap 工具；恢复语义待确认 | 否
SNMP | Alarm Trap参数告警上报 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_320_004 | 上下线 Trap 功能不受影响 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_320_004 | 上下线 Trap 功能不受影响 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 触发设备上线/下线 2. 查看上下线 Trap | 1. 上下线触发 2. 既有上线/下线 Alarm Trap 功能不受影响，仍正常上报 | LV3 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 | 否
SNMP | Alarm Trap参数告警上报 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_320_005 | 参数告警 Trap 内容含有效信息 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_320_005 | 参数告警 Trap 内容含有效信息 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 触发参数告警 2. 解析 Trap 内容 | 1. 告警触发 2. Trap 内容含参数标识/告警值等有效信息，可定位来源 | LV3 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 | 否
SNMP | Alarm Trap参数告警上报 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_320_006 | 多参数同时告警各自触发 Trap | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_320_006 | 多参数同时告警各自触发 Trap | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 使多个参数同时告警 2. 查看各 Trap | 1. 多参数告警 2. 各自触发对应 Trap，不漏不重 | LV3 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 | 否
SNMP | Alarm Trap参数告警上报 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_320_007 | 参数告警阈值边界触发 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_320_007 | 参数告警阈值边界触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 将参数值设到告警阈值边界 2. 查看 Trap 触发 | 1. 参数达阈值边界 2. Trap 触发条件与告警配置一致（边界值触发） | LV2 |  |  | 需信号源 + Trap 接收工具 | 否
SNMP | Alarm Trap参数告警上报 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_320_008 | 参数 Trap 不重复且与上下线 Trap 共存 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_320_008 | 参数 Trap 不重复且与上下线 Trap 共存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同时存在参数告警与上下线事件 2. 查看各 Trap | 1. 事件并存 2. 参数告警 Trap 不重复发送，且与上下线 Trap 共存不互相污染（与 3.3 去重叠加） | LV3 |  |  | 需 SNMP Trap 接收工具 | 否
SNMP | SNMP description修改 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_321_001 | description 改为有实际含义名称 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_321_001 | description 改为有实际含义名称 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 查看 SNMP 参数 description 2. 与模板 description 字段对照 | 1. 取得 description 2. 原 reading parameter 已改为参考模板 description 的实际参数含义名称，无 reading parameter 残留 | LV1 |  |  | 需 SNMP 工具/MIB 核对 | 否
SNMP | SNMP description修改 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_321_002 | description 与模板逐一对应 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_321_002 | description 与模板逐一对应 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 抽样/遍历各参数 description 2. 与模板 description 逐一比对 | 1. 取得对照 2. 各 description 与模板字段逐一对应正确，无遗漏 | LV3 |  |  | 需 SNMP 工具/MIB 核对 | 否
SNMP | SNMP description修改 | FTS_ACUREV4100WEB2_SNM_321_003 | MIB 参数数量与模板一致 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SNM_321_003 | MIB 参数数量与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 统计 MIB 文件参数数量 2. 与模板参数数量比对 | 1. 取得数量 2. MIB 参数数量与模板一致（呼应历史 bug A4WS-190：MIB 685 ≠ 模板 1059） | LV2 |  |  | 需 MIB 工具核对；参考 A4WS-190 | 否
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_001 | 新增 CSV File Download 按钮 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_001 | 新增 CSV File Download 按钮 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 查看 CSV File Download 按钮 | 1. 成功进入 2. 新增 CSV File Download 按钮，与 EPICS File Download 并排显示 | LV0 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_002 | CSV 文件命名格式正确 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_002 | CSV 文件命名格式正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 点击 CSV File Download 下载 2. 查看文件名 | 1. 下载成功 2. 文件命名符合 ACM-41-WEB2_BACnet_PointList_YYYYMMDD_HHMMSS.csv 格式，时间戳为下载时刻 | LV1 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_003 | CSV 仅含勾选设备/参数 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_003 | CSV 仅含勾选设备/参数 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Parameter Config 勾选部分设备/参数 2. 下载 CSV 并核对内容 | 1. 配置完成 2. CSV 仅包含当前勾选的设备/参数，未勾选设备不出现 | LV1 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_004 | CSV 表头字段齐全且值正确 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_004 | CSV 表头字段齐全且值正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 下载 CSV 2. 核对表头 12 字段：Device Name / Serial Number / Device Instance / Parameter Category / Parameter Name / BACnet Unit / Object Type / Object Instance / Object Name / Description / COV Enable / COV Increment | 1. 下载成功 2. 表头字段齐全，各字段值正确 | LV1 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_005 | CSV 与 EPICS 对象标识一致 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_005 | CSV 与 EPICS 对象标识一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同一时刻下载 CSV 与 EPICS 2. 比对同一参数的 Object Type / Object Instance / Object Name | 1. 两文件下载成功 2. 同一参数三项完全一致（基于同一份内存对象表） | LV1 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_006 | BACnet Unit 与 EPICS EngineeringUnits 一致 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_006 | BACnet Unit 与 EPICS EngineeringUnits 一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同一时刻下载 CSV 与 EPICS 2. 比对同一参数 CSV 的 BACnet Unit 与 EPICS 的 EngineeringUnits | 1. 下载成功 2. 两者完全一致（需求硬约束） | LV2 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_007 | CSV 与 EPICS 对象集合一一对应 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_007 | CSV 与 EPICS 对象集合一一对应 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同一时刻下载 CSV 与 EPICS 2. 比对两文件对象数量与集合 | 1. 下载成功 2. 两文件描述的对象数量与集合一一对应，无一多一少 | LV2 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_008 | Parameter Category 枚举正确 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_008 | Parameter Category 枚举正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 下载 CSV 2. 核对 Parameter Category 取值 | 1. 下载成功 2. 取值属于枚举集合（realtimeRange/demandRange/energyRange/thdRange/diStatusRange/diCounterRange/roStatusRange/doStatusRange/harmonicRange/sequenceRang），与参数类别对应正确 | LV2 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_009 | 混合下挂 4100+IOM 各类别对应设备类型 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_009 | 混合下挂 4100+IOM 各类别对应设备类型 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 混合下挂 AcuRev-4100 + AcuIOM 并勾选 2. 下载 CSV 核对各 Parameter Category 与设备类型对应 | 1. 配置完成 2. CSV 同时含两类设备参数，AcuIOM→diStatus/diCounter/roStatus/doStatusRange、4100→realtime/energy/thd/harmonicRange，各类别与设备类型匹配 | LV2 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_010 | Object Name/Description/COV 字段规则 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_010 | Object Name/Description/COV 字段规则 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 下载 CSV 2. 核对 Object Name、Description、COV 字段 | 1. 下载成功 2. Object Name = 设备SN号 + Postlable，Description ≤64 字符，COV Enable 为 Yes/No，未启用 COV 时 COV Increment 为空 | LV2 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_011 | 改配置后重新下载 CSV 动态变化 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_011 | 改配置后重新下载 CSV 动态变化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 修改 Parameter Config（增删勾选） 2. 重新下载 CSV 并与上次比对 | 1. 配置修改 2. CSV 内容随配置实时变化，与 EPICS 保持同步（非缓存旧表） | LV2 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_012 | 未勾选任何参数时下载 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_012 | 未勾选任何参数时下载 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 取消所有参数勾选 2. 下载 CSV | 1. 无勾选参数 2. CSV 仅含表头或按约定处理（具体待确认） | LV2 |  |  | 空表处理方式待确认 | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_013 | 全量勾选 CSV 无截断 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_013 | 全量勾选 CSV 无截断 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 全量勾选所有设备与参数 2. 下载 CSV 并核对完整性 | 1. 全量勾选 2. CSV 完整无截断（上边界） | LV3 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_014 | 多型号设备对象实例号不重号 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_014 | 多型号设备对象实例号不重号 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 下挂多型号设备（4100 + 多台 AcuIOM）并勾选 2. 下载 CSV 核对 Object Instance | 1. 配置完成 2. 各设备参数分类与 Object Instance 不冲突、不重号 | LV3 |  |  |  | 是
BACnet/IP | BACnet CSV动态生成下载 | FTS_ACUREV4100WEB2_BAC_314_015 | 参数名特殊字符/超长截断转义 | TestCase_ACUREV4100WEB2_BAC_314_015 | 参数名特殊字符/超长截断转义 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 构造含特殊字符/超长的参数名 2. 下载 CSV 核对 Object Name/Description | 1. 构造完成 2. Object Name 与 Description 的截断与转义正确 | LV2 |  |  |  | 是
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_001 | AcuIOM-03/04 新增 Alarm State 可选 0/1 | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_001 | AcuIOM-03/04 新增 Alarm State 可选 0/1 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuIOM-03（14 DI）/ AcuIOM-04（28 DI）的 DI Status 类参数告警配置页 2. 查看 Alarm State 配置项并勾选 0 和 1，保存 | 1. 成功进入 2. 新增 Alarm State 配置项，支持勾选 0 和 1，配置保存后展示正确 | LV0 |  |  | 需 AcuIOM DI 设备 + DI 信号源 | 否
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_002 | IOM DI：State=1 且 DI=1 触发告警 | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_002 | IOM DI：State=1 且 DI=1 触发告警 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. AcuIOM DI 设备 Alarm State 勾选 1 2. 使 DI Status=1，查看告警与 Alarm Log | 1. 配置完成 2. 产生告警并记录 Alarm Log，Reason 记录为 ACTIVE | LV1 |  |  | 需 DI 信号源触发 | 否
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_003 | IOM DI：State=0 且 DI=0 触发告警 | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_003 | IOM DI：State=0 且 DI=0 触发告警 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. AcuIOM DI 设备 Alarm State 勾选 0 2. 使 DI Status=0，查看告警与 Alarm Log | 1. 配置完成 2. 产生告警并记录 Alarm Log，Reason 记录为 ACTIVE | LV1 |  |  | 需 DI 信号源触发 | 否
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_004 | 未勾选任何 Alarm State 不告警 | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_004 | 未勾选任何 Alarm State 不告警 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. Alarm State 不勾选任何值 2. 使 DI Status 变化 | 1. 配置完成 2. DI Status 变化不产生告警 | LV2 |  |  | 需 DI 信号源 | 否
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_005 | 0 与 1 同时勾选各触发一次 | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_005 | 0 与 1 同时勾选各触发一次 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. Alarm State 同时勾选 0 和 1 2. 使 DI Status 在 0/1 间切换 | 1. 配置完成 2. DI Status 为 0 或 1 均触发告警（决策表：Alarm State 勾选组合 × DI 实际值） | LV2 |  |  | 需 DI 信号源；决策表组合 | 否
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_006 | 遍历 IOM-03/04 多 DI 通道独立 | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_006 | 遍历 IOM-03/04 多 DI 通道独立 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 对 AcuIOM-03/04 多个 DI 通道分别配置 Alarm State 2. 分别触发各通道 | 1. 配置完成 2. 各通道 Alarm State 独立配置、互不影响 | LV3 |  |  | 需多路 DI 信号源 | 否
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_007 | 无 DI 设备不出现 Alarm State（作用域） | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_007 | 无 DI 设备不出现 Alarm State（作用域） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev-4100 / AcuIOM-01/02（AI）等无 DI Status 设备的告警配置 2. 查看是否有 Alarm State 配置项 | 1. 进入配置页 2. 无 DI Status 的设备不出现 Alarm State 配置项（作用域正确） | LV2 |  |  | UI 目视核对 | 否
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_008 | Alarm State 配置掉电持久化 | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_008 | Alarm State 配置掉电持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Alarm State 并保存 2. 掉电/重启后查看 | 1. 保存成功 2. 重启后 Alarm State 配置持久化 | LV3 |  |  | 需 UI/重启核对 | 否
告警配置 | AcuIOM DI Status告警Alarm State | FTS_ACUREV4100WEB2_ALM_309_009 | 告警解除行为与日志 | TestCase_ACUREV4100WEB2_ALM_309_009 | 告警解除行为与日志 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 使 DI 恢复到非触发态 2. 查看告警解除行为与 Alarm Log | 1. DI 恢复 2. 告警解除行为与日志记录正确（若需求含恢复语义，待确认） | LV3 |  |  | 恢复语义待确认 | 否
系统与网络 | WiFi默认密码accuenergy | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_312_001 | WiFi 默认密码为 accuenergy | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_312_001 | WiFi 默认密码为 accuenergy | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 恢复出厂/默认状态 2. 使用密码 accuenergy 连接 WEB2 WiFi | 1. 处于默认状态 2. WiFi 默认密码为 accuenergy，可成功连接 | LV1 |  |  | 需物理连接 WiFi | 否
系统与网络 | WiFi默认密码accuenergy | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_312_002 | 默认密码与既有产品一致 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_312_002 | 默认密码与既有产品一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 对照 AXM-WEB2 / 2100-WEB2 / 810 的 WiFi 默认密码 2. 核对一致性 | 1. 取得对照 2. 默认密码与既有产品一致（均为 accuenergy） | LV4 |  |  | 跨产品人工核对 | 否
系统与网络 | RSTP IP主表ETH1展示 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_318_001 | RSTP 使能时 ETH1 展示 IP | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_318_001 | RSTP 使能时 ETH1 展示 IP | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入主表 Setting -> WEB2 页面 2. 使 WEB2 设备 RSTP 使能，查看 ETH1 | 1. 成功进入 2. RSTP 使能时 ETH1 处展示 RSTP 的 IP 地址，且与实际一致 | LV1 |  |  | 需 RSTP 组网环境 | 否
系统与网络 | RSTP IP主表ETH1展示 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_318_002 | RSTP 未使能时 ETH1 不展示 RSTP IP | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_318_002 | RSTP 未使能时 ETH1 不展示 RSTP IP | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 使 RSTP 未使能 2. 查看 ETH1 显示 | 1. RSTP 未使能 2. ETH1 不展示 RSTP IP（或展示常规 IP） | LV2 |  |  | 需 RSTP 组网环境 | 否
系统与网络 | RSTP IP主表ETH1展示 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_318_003 | RSTP IP 变化后主表同步刷新 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_318_003 | RSTP IP 变化后主表同步刷新 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 改变 RSTP IP 2. 查看主表展示 | 1. IP 变化 2. 主表展示同步刷新 | LV3 |  |  | 需 RSTP 组网环境 | 否
系统与网络 | RSTP IP主表ETH1展示 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_318_004 | RSTP IP 为空/获取失败兜底 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_318_004 | RSTP IP 为空/获取失败兜底 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 构造 RSTP IP 为空/获取失败 2. 查看 ETH1 显示 | 1. 进入异常场景 2. ETH1 兜底显示正确（不显示错误值/合理占位） | LV2 |  |  | 需构造异常场景 | 否
系统与网络 | mDNS支持 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_319_001 | mDNS Enable 开关默认开启 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_319_001 | mDNS Enable 开关默认开启 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入通信/网络配置页 2. 查看 mDNS Enable 开关默认状态 | 1. 成功进入 2. 新增 mDNS Enable 开关，默认开启，配置保存展示正确 | LV0 |  |  |  | 是
系统与网络 | mDNS支持 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_319_002 | 开启时可经 SN.local 访问 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_319_002 | 开启时可经 SN.local 访问 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 确认 mDNS 开启 2. 通过 SN.local 域名访问 WEB2 Web 页面 | 1. mDNS 开启 2. 可通过 SN.local 域名正常打开设备 Web 页面 | LV1 |  |  |  | 是
系统与网络 | mDNS支持 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_319_003 | 关闭时无法经 SN.local 访问 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_319_003 | 关闭时无法经 SN.local 访问 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 关闭 mDNS 2. 通过 SN.local 域名访问 | 1. mDNS 关闭 2. 无法通过 SN.local 域名访问设备 | LV2 |  |  |  | 是
系统与网络 | mDNS支持 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_319_004 | 修改 SN/主机名后域名同步更新 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_319_004 | 修改 SN/主机名后域名同步更新 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 修改设备 SN/主机名 2. 通过新 SN.local 域名访问 | 1. 修改完成 2. SN.local 域名解析同步更新（命名规则待确认） | LV3 |  |  | 命名规则待确认 | 是
系统与网络 | mDNS支持 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_319_005 | 掉电重启后 mDNS 状态保持 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_319_005 | 掉电重启后 mDNS 状态保持 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 掉电/重启设备 2. 查看 mDNS 开关与域名访问 | 1. 重启完成 2. mDNS 开关状态与域名访问行为保持 | LV3 |  |  |  | 是
系统与网络 | mDNS支持 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_319_006 | 多台 WEB2 域名互不冲突 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_319_006 | 多台 WEB2 域名互不冲突 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同网段接入多台 WEB2 2. 分别通过各自 SN.local 访问 | 1. 多台接入 2. 各自 SN.local 域名互不冲突、各自可访问 | LV3 |  |  |  | 是
系统与网络 | mDNS支持 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_319_007 | mDNS 与固定 IP 访问共存 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_319_007 | mDNS 与固定 IP 访问共存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同时使用 SN.local 与固定 IP 访问同一设备 2. 查看访问结果 | 1. 两种方式访问 2. mDNS 与固定 IP 共存，均可访问同一设备 | LV3 |  |  |  | 是
系统与网络 | mDNS支持 | FTS_ACUREV4100WEB2_SYS_319_008 | IPv4/IPv6 双栈下 mDNS 解析 | TestCase_ACUREV4100WEB2_SYS_319_008 | IPv4/IPv6 双栈下 mDNS 解析 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 IPv6 网络下通过 SN.local 访问 2. 与 IPv4 行为比对 | 1. 进入 IPv6 网络 2. 双栈下 mDNS 解析行为一致（若不支持 IPv6 需显式确认） | LV3 |  |  | IPv6 支持待确认 | 否
界面与交互 | 型号名称全局ACM-41-WEB2 | FTS_ACUREV4100WEB2_UIX_310_001 | 界面全局名称改为 ACM-41-WEB2 | TestCase_ACUREV4100WEB2_UIX_310_001 | 界面全局名称改为 ACM-41-WEB2 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 遍历登录/顶栏/页面标题等主要页面 2. 查看产品名称 | 1. 遍历完成 2. 全局名称由 AcuRev-4100-WEB2 显示为 ACM-41-WEB2，无 AcuRev-4100-WEB2 残留 | LV1 |  |  | UI 文案目视核对 | 否
界面与交互 | 型号名称全局ACM-41-WEB2 | FTS_ACUREV4100WEB2_UIX_310_002 | 仅 About-Information 体现 -D 型号 | TestCase_ACUREV4100WEB2_UIX_310_002 | 仅 About-Information 体现 -D 型号 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 About -> Information 2. 遍历其他页面 | 1. About-Information 体现带 -D 的型号名称 2. 其他任何页面不出现 -D 型号（作用域反向确认） | LV2 |  |  | UI 文案目视核对 | 否
界面与交互 | 型号名称全局ACM-41-WEB2 | FTS_ACUREV4100WEB2_UIX_310_003 | EULA 标题正文改为 ACM-41-WEB2 | TestCase_ACUREV4100WEB2_UIX_310_003 | EULA 标题正文改为 ACM-41-WEB2 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 EULA 弹窗 2. 查看标题与正文中的产品名 | 1. 弹窗打开 2. 原 AcuRev-4100-WEB2 字样全部改为 ACM-41-WEB2 | LV2 |  |  | UI 文案目视核对 | 否
界面与交互 | 型号名称全局ACM-41-WEB2 | FTS_ACUREV4100WEB2_UIX_310_004 | 易遗漏处名称已更新 | TestCase_ACUREV4100WEB2_UIX_310_004 | 易遗漏处名称已更新 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 查看浏览器标签页标题/页头/页脚 2. 核对产品名 | 1. 查看完成 2. 易遗漏处名称也已更新为 ACM-41-WEB2 | LV4 |  |  | UI 文案目视核对 | 否
界面与交互 | 手动波形触发按钮通知 | FTS_ACUREV4100WEB2_UIX_316_001 | 触发成功给出提示 | TestCase_ACUREV4100WEB2_UIX_316_001 | 触发成功给出提示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 选择用户通道点击 Trigger 手动触发波形 2. 查看页面提示 | 1. 点击触发 2. 页面提示下发成功 | LV1 |  |  | UI 目视核对 | 否
界面与交互 | 手动波形触发按钮通知 | FTS_ACUREV4100WEB2_UIX_316_002 | 触发失败给出失败提示 | TestCase_ACUREV4100WEB2_UIX_316_002 | 触发失败给出失败提示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 构造下发失败/异常场景 2. 点击 Trigger 查看提示 | 1. 进入异常场景 2. 页面给出失败提示，不出现静默无反馈 | LV2 |  |  | 需构造异常场景，UI 目视 | 否
界面与交互 | 手动波形触发按钮通知 | FTS_ACUREV4100WEB2_UIX_316_003 | 触发中防重复点击 | TestCase_ACUREV4100WEB2_UIX_316_003 | 触发中防重复点击 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 点击 Trigger 后立即再次点击 2. 观察按钮状态与波形数量 | 1. 首次触发 2. 触发后按钮短时禁用或给出进行中反馈，避免重复点击产生多个波形（交互形式待确认） | LV3 |  |  | 交互形式待确认，UI 目视 | 否
界面与交互 | 手动波形触发按钮通知 | FTS_ACUREV4100WEB2_UIX_316_004 | 未选通道点击 Trigger 的阻止/提示 | TestCase_ACUREV4100WEB2_UIX_316_004 | 未选通道点击 Trigger 的阻止/提示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 不选择用户通道直接点击 Trigger 2. 查看行为 | 1. 未选通道 2. 阻止触发或给出提示，行为正确 | LV2 |  |  | UI 目视核对 | 否