## test_case_mV-1e2w1p (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case98 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case99 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case100 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case101 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case102 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case103 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case104 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 57 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case105 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 63 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%

## test_case_mA
test_case | voltage | angle | current | wire_type | freq（Hz） | demand_method | interval | update_rate | demand_trigger | voltage_accuracy | freq（Hz） | 采样次数 | 采样间隔
AcuRev1320_case1 | 200 | 0 | 2 | 3 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case3 | 200 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case4 | 200 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case5 | 200 | 120 | 2 | 4 | 50 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case6 | 200 | 120 | 2 | 4 | 50 | 0 | 30 | 15 | 2 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case7 | 200 | 210 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case8 | 200 | 330 | 2 | 4 | 50 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case9 | 200 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case11 | 200 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case12 | 200 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case13 | 200 | 120 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case14 | 200 | 210 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case15 | 200 | 330 | 2 | 4 | 50 | 1 | 30 | 15 | 2 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case16 | 200 | 0 | 0 | 4 | 50 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case17 | 9 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1

## test_case_mA-1e2w1p (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case98 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case99 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case100 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case101 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case102 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case103 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case104 | 347 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 57 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case105 | 347 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 63 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%

## test_data (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case1 | 69 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case2 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case3 | 69 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case4 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case5 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case6 | 69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case7 | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case8 | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1

## test_case_mV
test_case | voltage | angle | current | wire_type | freq（Hz） | demand_method | interval | update_rate | demand_trigger | voltage_accuracy | freq（Hz） | 采样次数 | 采样间隔
AcuRev1320_case1 | 200 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case3 | 200 | 0 | 2 | 3 | 50 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case4 | 200 | 30 | 2 | 3 | 50 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case5 | 200 | 120 | 2 | 3 | 50 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case6 | 200 | 120 | 2 | 3 | 50 | 0 | 30 | 15 | 2 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case7 | 200 | 210 | 2 | 3 | 50 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case8 | 200 | 330 | 2 | 3 | 50 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case9 | 200 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case11 | 200 | 0 | 2 | 3 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case12 | 200 | 30 | 2 | 3 | 50 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case13 | 200 | 120 | 2 | 3 | 50 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case14 | 200 | 210 | 2 | 3 | 50 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case15 | 200 | 330 | 2 | 3 | 50 | 1 | 30 | 15 | 2 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case16 | 200 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case17 | 9 | 0 | 2 | 3 | 50 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.01 | 50 | 20 | 0.1