## cases
test_case | Voltage | Current_1 | Current_2 | 等待时间(h) | voltage_accuracy | current_accuracy | power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 能量脉冲常数 | 能量脉冲误差
321-1 | 60 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.075 | 0.075 | 20 | 0.1
321-2 | 60 | 9 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 20 | 0.1
321-3 | 60 | 30 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 20 | 0.1
321-3 | 60 | 300 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 20 | 0.1
321-3 | 60 | 600 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 20 | 0.1
321-5 | 300 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.075 | 0.075 | 20 | 0.1
321-6 | 300 | 9 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 20 | 0.1
321-7 | 300 | 30 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 20 | 0.1
321-7 | 300 | 300 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 20 | 0.1
321-7 | 300 | 600 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 20 | 0.1
321-9 | 1000 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.075 | 0.075 | 20 | 0.1
321-10 | 1000 | 9 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 20 | 0.1
321-11 | 1000 | 30 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 20 | 0.1
321-11 | 1000 | 300 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 20 | 0.1
321-11 | 1000 | 600 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 20 | 0.1