## Sheet
测试用例 | voltage_accuracy | current_accuracy | power_accuracy | 电压输入值 | 电流1输入值 | 电流2输入值 | 电压测量最小值 | 电压精度最小值 | 电压测量最大值 | 电压精度最大值 | 电压测量平均值 | 电压精度平均值 | 电压精度测试结果 | 电流1测量最小值 | 电流1精度最小值 | 电流1测量最大值 | 电流1精度最大值 | 电流1测量平均值 | 电流1精度平均值 | 电流1精度测试结果 | 电流2测量最小值 | 电流2精度最小值 | 电流2测量最大值 | 电流2精度最大值 | 电流2测量平均值 | 电流2精度平均值 | 电流2精度测试结果 | 功率1输入值 | 功率1测量最小值 | 功率1精度最小值 | 功率1测量最大值 | 功率1精度最大值 | 功率1测量平均值 | 功率1精度平均值 | 功率1精度测试结果 | 功率2输入值 | 功率2测量最小值 | 功率2精度最小值 | 功率2测量最大值 | 功率2精度最大值 | 功率2测量平均值 | 功率2精度平均值 | 功率2精度测试结果 | 功率总输入值 | 功率总测量最小值 | 功率总精度最小值 | 功率总测量最大值 | 功率总精度最大值 | 功率总测量平均值 | 功率总精度平均值 | 功率总精度测试结果
acudc260_case1 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 60.0047 | 8e-05 | 60.0135 | 0.00022 | 60.009 | 0.00015 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case2 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 60.0055 | 9e-05 | 60.0127 | 0.00021 | 60.0088 | 0.00015 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case3 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 60.0015 | 3e-05 | 60.0088 | 0.00015 | 60.0055 | 9e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case4 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 60.0018 | 3e-05 | 60.011 | 0.00018 | 60.006 | 0.0001 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case5 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 60.0011 | 2e-05 | 60.0088 | 0.00015 | 60.0049 | 8e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case6 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 60.0006 | 1e-05 | 60.008 | 0.00013 | 60.0047 | 8e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case7 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 59.9971 | 5e-05 | 60.0069 | 0.00012 | 60.0023 | 4e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case8 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 59.9978 | 4e-05 | 60.0058 | 0.0001 | 60.0027 | 4e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case9 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 59.9954 | 8e-05 | 60.0076 | 0.00013 | 60.0021 | 4e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case10 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 0 | 0 | 59.9979 | 3e-05 | 60.0054 | 9e-05 | 60.0014 | 2e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case11 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.0051 | 3e-05 | 200.014 | 7e-05 | 200.01 | 5e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case12 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.0056 | 3e-05 | 200.0163 | 8e-05 | 200.0122 | 6e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case13 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.0107 | 5e-05 | 200.0181 | 9e-05 | 200.0151 | 8e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case14 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.0111 | 6e-05 | 200.018 | 9e-05 | 200.0148 | 7e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case15 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.0106 | 5e-05 | 200.0193 | 0.0001 | 200.0154 | 8e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case16 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.012 | 6e-05 | 200.0216 | 0.00011 | 200.0174 | 9e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case17 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.0094 | 5e-05 | 200.0198 | 0.0001 | 200.0149 | 7e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case18 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.01 | 5e-05 | 200.0169 | 8e-05 | 200.0133 | 7e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case19 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.0082 | 4e-05 | 200.0168 | 8e-05 | 200.0119 | 6e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case20 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 0 | 0 | 200.0065 | 3e-05 | 200.0147 | 7e-05 | 200.0105 | 5e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case21 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.032 | 6e-05 | 500.0493 | 0.0001 | 500.0412 | 8e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case22 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0364 | 7e-05 | 500.0506 | 0.0001 | 500.0433 | 9e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case23 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0402 | 8e-05 | 500.0596 | 0.00012 | 500.0457 | 9e-05 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case24 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0439 | 9e-05 | 500.0572 | 0.00011 | 500.0504 | 0.0001 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case25 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0455 | 9e-05 | 500.0533 | 0.00011 | 500.0501 | 0.0001 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case26 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0396 | 8e-05 | 500.0594 | 0.00012 | 500.0492 | 0.0001 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case27 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0491 | 0.0001 | 500.0581 | 0.00012 | 500.0525 | 0.0001 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case28 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0471 | 9e-05 | 500.0577 | 0.00012 | 500.0522 | 0.0001 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case29 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0467 | 9e-05 | 500.0668 | 0.00013 | 500.0533 | 0.00011 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case30 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 0 | 0 | 500.0499 | 0.0001 | 500.0559 | 0.00011 | 500.0528 | 0.00011 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case31 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.084 | 0.00011 | 800.1038 | 0.00013 | 800.097 | 0.00012 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case32 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.0999 | 0.00012 | 800.111 | 0.00014 | 800.1068 | 0.00013 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case33 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.1074 | 0.00013 | 800.1218 | 0.00015 | 800.1132 | 0.00014 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case34 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.11 | 0.00014 | 800.1205 | 0.00015 | 800.1149 | 0.00014 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case35 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.1122 | 0.00014 | 800.123 | 0.00015 | 800.1188 | 0.00015 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case36 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.112 | 0.00014 | 800.133 | 0.00017 | 800.1215 | 0.00015 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case37 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.1149 | 0.00014 | 800.125 | 0.00016 | 800.1205 | 0.00015 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case38 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.1183 | 0.00015 | 800.1332 | 0.00017 | 800.1248 | 0.00016 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case39 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.1226 | 0.00015 | 800.134 | 0.00017 | 800.1265 | 0.00016 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case40 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 0 | 0 | 800.109 | 0.00014 | 800.134 | 0.00017 | 800.1213 | 0.00015 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case41 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.1683 | 0.00017 | 1000.1827 | 0.00018 | 1000.1759 | 0.00018 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case42 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.189 | 0.00019 | 1000.2012 | 0.0002 | 1000.1942 | 0.00019 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case43 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.1954 | 0.0002 | 1000.2114 | 0.00021 | 1000.2021 | 0.0002 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case44 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.2028 | 0.0002 | 1000.2134 | 0.00021 | 1000.2085 | 0.00021 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case45 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.2052 | 0.00021 | 1000.2229 | 0.00022 | 1000.2131 | 0.00021 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case46 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.2064 | 0.00021 | 1000.2186 | 0.00022 | 1000.2118 | 0.00021 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case47 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.2134 | 0.00021 | 1000.2271 | 0.00023 | 1000.2208 | 0.00022 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case48 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.2031 | 0.0002 | 1000.2258 | 0.00023 | 1000.2174 | 0.00022 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case49 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.2162 | 0.00022 | 1000.2263 | 0.00023 | 1000.2216 | 0.00022 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed
acudc260_case50 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 0 | 0 | 1000.2234 | 0.00022 | 1000.2313 | 0.00023 | 1000.2269 | 0.00023 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed