## Summary
case | accuracy | voltage | angle | current | freq | wire_type | method | interval | update_rate | trigger | 结果
AcuRev1320_case1 | 0.01 | 200 | 0 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | PASS

## Detail
case | 周期 | voltage | current | angle | interval | trigger | P(kW)_std | P(kW)_实测 | P(kW)_误差% | Q(kvar)_std | Q(kvar)_实测 | Q(kvar)_误差% | S(kVA)_std | S(kVA)_实测 | S(kVA)_误差% | Ia(A)_std | Ia(A)_实测 | Ia(A)_误差% | Ib(A)_std | Ib(A)_实测 | Ib(A)_误差% | Ic(A)_std | Ic(A)_实测 | Ic(A)_误差% | In(A)_std | In(A)_实测 | In(A)_误差% | 判定
AcuRev1320_case1 | 1 | 200 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2002 | 0.02 | 0 | 0.00026 |  | 1.2 | 1.2002 | 0.02 | 2 | 2.0001 | 0.01 | 2 | 2.0005 | 0.03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | PASS
AcuRev1320_case1 | 2 | 200 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.75 | 0.7487 | -0.17 | 0 | 0.00044 |  | 0.75 | 0.74871 | -0.17 | 1.5 | 1.4999 | 0 | 1.5 | 1.4993 | -0.04 | 1.5 | 1.4982 | -0.12 | 0 | 0 |  | PASS