## Summary
case | accuracy | voltage | angle | current | freq | wire_type | method | interval | update_rate | trigger | 结果
AcuRev1320_case3 | 0.01 | 200 | 0 | 2 | 50 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | PASS

## Detail
case | 周期 | voltage | current | angle | interval | trigger | P(kW)_std | P(kW)_实测 | P(kW)_误差% | Q(kvar)_std | Q(kvar)_实测 | Q(kvar)_误差% | S(kVA)_std | S(kVA)_实测 | S(kVA)_误差% | Ia(A)_std | Ia(A)_实测 | Ia(A)_误差% | Ib(A)_std | Ib(A)_实测 | Ib(A)_误差% | Ic(A)_std | Ic(A)_实测 | Ic(A)_误差% | In(A)_std | In(A)_实测 | In(A)_误差% | 判定
AcuRev1320_case3 | 1 | 200 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1.2 | 1.2002 | 0.01 | 0 | -0.00024 |  | 1.2 | 1.2002 | 0.01 | 2 | 2.0002 | 0.01 | 2 | 2.0005 | 0.02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | PASS
AcuRev1320_case3 | 2 | 200 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.3 | 0.30002 | 0.01 | 0 | 0.00049 |  | 0.3 | 0.30002 | 0.01 | 1 | 1.0001 | 0.01 | 1 | 1.0002 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | PASS
AcuRev1320_case3 | 3 | 200 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.3 | 0.30002 | 0.01 | 0 | 0.00048 |  | 0.3 | 0.30002 | 0.01 | 1 | 1.0001 | 0.01 | 1 | 1.0002 | 0.02 | 1 | 0.99999 | 0 | 0 | 0 |  | PASS