## Sheet
测试用例 | voltage_accuracy | current_accuracy | power_accuracy | 电压输入值 | 电流1输入值 | 电流2输入值 | 电压测量最小值 | 电压精度最小值 | 电压测量最大值 | 电压精度最大值 | 电压测量平均值 | 电压精度平均值 | 电压精度测试结果 | 电流1测量最小值 | 电流1精度最小值 | 电流1测量最大值 | 电流1精度最大值 | 电流1测量平均值 | 电流1精度平均值 | 电流1精度测试结果 | 电流2测量最小值 | 电流2精度最小值 | 电流2测量最大值 | 电流2精度最大值 | 电流2测量平均值 | 电流2精度平均值 | 电流2精度测试结果 | 功率1输入值 | 功率1测量最小值 | 功率1精度最小值 | 功率1测量最大值 | 功率1精度最大值 | 功率1测量平均值 | 功率1精度平均值 | 功率1精度测试结果 | 功率2输入值 | 功率2测量最小值 | 功率2精度最小值 | 功率2测量最大值 | 功率2精度最大值 | 功率2测量平均值 | 功率2精度平均值 | 功率2精度测试结果 | 功率总输入值 | 功率总测量最小值 | 功率总精度最小值 | 功率总测量最大值 | 功率总精度最大值 | 功率总测量平均值 | 功率总精度平均值 | 功率总精度测试结果
acudc260_case1 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 60 | 0.4 | 0.4 | 59.9952 | 8e-05 | 60.0011 | 2e-05 | 59.9982 | 3e-05 | Passed | 0.38563 | 0.03592 | 0.42279 | 0.05698 | 0.40786 | 0.01966 | Passed | 0.3715 | 0.07126 | 0.41139 | 0.02848 | 0.39699 | 0.00753 | Passed | 0.024 | 0.023397 | 0.02514 | 0.025575 | 0.06563 | 0.024537 | 0.0224 | Failed | 0.024 | 0.021982 | 0.0841 | 0.025147 | 0.04778 | 0.023912 | 0.00366 | Failed | 0.048 | 0.046509 | 0.03107 | 0.049665 | 0.03469 | 0.048465 | 0.00969 | Failed
acudc260_case2 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 60 | 1.5 | 1.5 | 59.9946 | 9e-05 | 60.0013 | 2e-05 | 59.9973 | 5e-05 | Passed | 1.4893 | 0.00716 | 1.5255 | 0.01703 | 1.5069 | 0.00457 | Passed | 1.4867 | 0.00889 | 1.5175 | 0.0117 | 1.5001 | 9e-05 | Passed | 0.09 | 0.089595 | 0.0045 | 0.091587 | 0.01763 | 0.090542 | 0.00602 | Failed | 0.09 | 0.08934 | 0.00734 | 0.090751 | 0.00835 | 0.089796 | 0.00226 | Failed | 0.18 | 0.17946 | 0.00298 | 0.18208 | 0.01155 | 0.18059 | 0.00325 | Failed
acudc260_case3 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 3 | 3 | 59.9921 | 0.00013 | 60.0031 | 5e-05 | 59.9972 | 5e-05 | Passed | 2.9906 | 0.00312 | 3.0279 | 0.00929 | 3.0063 | 0.00212 | Passed | 2.9852 | 0.00494 | 3.024 | 0.00799 | 3.0029 | 0.00096 | Passed | 0.18 | 0.17905 | 0.0053 | 0.18166 | 0.00924 | 0.18051 | 0.00284 | Failed | 0.18 | 0.17919 | 0.00448 | 0.18129 | 0.00718 | 0.18021 | 0.00119 | Failed | 0.36 | 0.35948 | 0.00145 | 0.36206 | 0.00572 | 0.36046 | 0.00127 | Failed
acudc260_case4 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 5 | 5 | 59.9909 | 0.00015 | 59.9988 | 2e-05 | 59.9956 | 7e-05 | Passed | 4.9959 | 0.00082 | 5.029 | 0.0058 | 5.0151 | 0.00302 | Passed | 4.9859 | 0.00282 | 5.0218 | 0.00437 | 5.0032 | 0.00064 | Passed | 0.3 | 0.2991 | 0.00299 | 0.30147 | 0.00491 | 0.30054 | 0.0018 | Passed | 0.3 | 0.29879 | 0.00403 | 0.30125 | 0.00417 | 0.29998 | 5e-05 | Passed | 0.6 | 0.59891 | 0.00182 | 0.60229 | 0.00381 | 0.60087 | 0.00145 | Passed
acudc260_case5 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 8 | 8 | 59.9922 | 0.00013 | 60.0002 | 0 | 59.9965 | 6e-05 | Passed | 7.9969 | 0.00039 | 8.0333 | 0.00416 | 8.0166 | 0.00208 | Passed | 7.986 | 0.00175 | 8.0224 | 0.0028 | 8.0062 | 0.00078 | Passed | 0.48 | 0.48023 | 0.00047 | 0.48208 | 0.00433 | 0.48094 | 0.00196 | Passed | 0.48 | 0.47884 | 0.00243 | 0.48134 | 0.00279 | 0.47998 | 5e-05 | Passed | 0.96 | 0.95957 | 0.00044 | 0.96237 | 0.00247 | 0.96091 | 0.00095 | Passed
acudc260_case11 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 200 | 0.4 | 0.4 | 199.9826 | 9e-05 | 199.9923 | 4e-05 | 199.9873 | 6e-05 | Passed | 0.38895 | 0.02762 | 0.4351 | 0.08774 | 0.40811 | 0.02026 | Failed | 0.37122 | 0.07194 | 0.4149 | 0.03726 | 0.3935 | 0.01625 | Passed | 0.08 | 0.076798 | 0.04003 | 0.084717 | 0.05896 | 0.081329 | 0.01661 | Failed | 0.08 | 0.072966 | 0.08792 | 0.083972 | 0.04965 | 0.079678 | 0.00402 | Failed | 0.16 | 0.15383 | 0.03855 | 0.16703 | 0.04392 | 0.16057 | 0.00355 | Failed
acudc260_case12 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 200 | 1.5 | 1.5 | 199.983 | 8e-05 | 199.9923 | 4e-05 | 199.9876 | 6e-05 | Passed | 1.4715 | 0.01902 | 1.5244 | 0.01628 | 1.5017 | 0.00114 | Passed | 1.4755 | 0.01635 | 1.5289 | 0.0193 | 1.4986 | 0.00091 | Passed | 0.3 | 0.29883 | 0.0039 | 0.3069 | 0.023 | 0.30259 | 0.00862 | Failed | 0.3 | 0.2948 | 0.01732 | 0.3044 | 0.01467 | 0.2997 | 0.00101 | Failed | 0.6 | 0.59416 | 0.00973 | 0.61176 | 0.0196 | 0.60218 | 0.00363 | Failed
acudc260_case13 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 3 | 3 | 199.9813 | 9e-05 | 199.9909 | 5e-05 | 199.986 | 7e-05 | Passed | 2.992 | 0.00267 | 3.0311 | 0.01037 | 3.0085 | 0.00284 | Failed | 2.9864 | 0.00454 | 3.0224 | 0.00746 | 3.0025 | 0.00082 | Passed | 0.6 | 0.597 | 0.005 | 0.60523 | 0.00871 | 0.60105 | 0.00175 | Failed | 0.6 | 0.59729 | 0.00451 | 0.6065 | 0.01083 | 0.60099 | 0.00165 | Failed | 1.2 | 1.1975 | 0.00205 | 1.2079 | 0.00656 | 1.2029 | 0.00244 | Failed
acudc260_case14 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 5 | 5 | 199.9824 | 9e-05 | 199.9939 | 3e-05 | 199.9867 | 7e-05 | Passed | 4.9827 | 0.00345 | 5.0355 | 0.0071 | 5.0151 | 0.00303 | Passed | 4.9681 | 0.00637 | 5.0331 | 0.00662 | 4.9995 | 0.0001 | Passed | 1 | 0.99458 | 0.00542 | 1.0053 | 0.00535 | 1.0027 | 0.00271 | Failed | 1 | 0.995 | 0.005 | 1.0038 | 0.00385 | 1.0001 | 6e-05 | Passed | 2 | 1.9952 | 0.00241 | 2.0074 | 0.00369 | 2.0023 | 0.00114 | Passed
acudc260_case21 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 500 | 0.4 | 0.4 | 499.9783 | 4e-05 | 499.9876 | 2e-05 | 499.9829 | 3e-05 | Passed | 0.37927 | 0.05183 | 0.42389 | 0.05972 | 0.40441 | 0.01103 | Passed | 0.35857 | 0.10358 | 0.41887 | 0.04718 | 0.39857 | 0.00359 | Failed | 0.2 | 0.19528 | 0.02362 | 0.21077 | 0.05384 | 0.20228 | 0.0114 | Failed | 0.2 | 0.17924 | 0.10379 | 0.20903 | 0.04517 | 0.19771 | 0.01145 | Failed | 0.4 | 0.38796 | 0.0301 | 0.42101 | 0.05253 | 0.40315 | 0.00787 | Failed
acudc260_case22 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 500 | 1.5 | 1.5 | 499.9776 | 4e-05 | 499.9923 | 2e-05 | 499.9829 | 3e-05 | Passed | 1.4947 | 0.00353 | 1.5364 | 0.0243 | 1.5126 | 0.00842 | Failed | 1.4757 | 0.0162 | 1.539 | 0.02599 | 1.4989 | 0.00074 | Failed | 0.75 | 0.74387 | 0.00818 | 0.76833 | 0.02444 | 0.75563 | 0.00751 | Failed | 0.75 | 0.73452 | 0.02064 | 0.76246 | 0.01661 | 0.749 | 0.00134 | Failed | 1.5 | 1.4926 | 0.00494 | 1.5211 | 0.01407 | 1.5027 | 0.00178 | Failed
acudc260_case23 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 3 | 3 | 499.9817 | 4e-05 | 499.993 | 1e-05 | 499.9873 | 3e-05 | Passed | 2.97 | 0.01 | 3.0294 | 0.00979 | 3.0086 | 0.00286 | Passed | 2.9675 | 0.01084 | 3.0251 | 0.00837 | 2.9974 | 0.00085 | Failed | 1.5 | 1.4938 | 0.00416 | 1.5172 | 0.01149 | 1.5052 | 0.00349 | Failed | 1.5 | 1.49 | 0.00668 | 1.5167 | 0.01117 | 1.5003 | 0.00022 | Failed | 3 | 2.9927 | 0.00245 | 3.0286 | 0.00954 | 3.0041 | 0.00137 | Failed
acudc260_case25 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 8 | 8 | 499.9792 | 4e-05 | 499.9951 | 1e-05 | 499.9885 | 2e-05 | Passed | 7.9927 | 0.00092 | 8.0293 | 0.00366 | 8.0076 | 0.00096 | Passed | 7.9941 | 0.00073 | 8.0348 | 0.00435 | 8.0101 | 0.00126 | Passed | 4 | 3.9875 | 0.00313 | 4.0186 | 0.00466 | 4.005 | 0.00126 | Passed | 4 | 3.9936 | 0.0016 | 4.0068 | 0.0017 | 4.0007 | 0.00017 | Passed | 8 | 7.9949 | 0.00064 | 8.0213 | 0.00266 | 8.0095 | 0.00119 | Passed
acudc260_case26 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 10 | 10 | 499.9837 | 3e-05 | 499.9961 | 1e-05 | 499.9883 | 2e-05 | Passed | 9.9909 | 0.00091 | 10.0375 | 0.00375 | 10.0166 | 0.00166 | Passed | 9.9891 | 0.00109 | 10.044 | 0.0044 | 10.009 | 0.0009 | Passed | 5 | 5.0009 | 0.00018 | 5.0215 | 0.00431 | 5.0095 | 0.00189 | Passed | 5 | 4.9945 | 0.00111 | 5.0174 | 0.00348 | 5.0055 | 0.0011 | Passed | 10 | 9.9992 | 8e-05 | 10.0315 | 0.00315 | 10.015 | 0.0015 | Passed
acudc260_case31 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 800 | 0.4 | 0.4 | 799.9854 | 2e-05 | 800.0105 | 1e-05 | 799.9931 | 1e-05 | Passed | 0.38246 | 0.04386 | 0.44776 | 0.11939 | 0.4106 | 0.02649 | Failed | 0.38637 | 0.03407 | 0.40269 | 0.00673 | 0.39592 | 0.01021 | Passed | 0.32 | 0.31297 | 0.02198 | 0.34871 | 0.08973 | 0.32786 | 0.02455 | Failed | 0.32 | 0.30484 | 0.04737 | 0.33822 | 0.05694 | 0.31794 | 0.00645 | Failed | 0.64 | 0.62236 | 0.02757 | 0.68218 | 0.0659 | 0.64723 | 0.0113 | Failed
acudc260_case32 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 800 | 1.5 | 1.5 | 799.9965 | 0 | 800.0144 | 2e-05 | 800.0034 | 0 | Passed | 1.4863 | 0.00913 | 1.5408 | 0.02719 | 1.5143 | 0.0095 | Failed | 1.4754 | 0.01637 | 1.5318 | 0.02119 | 1.5032 | 0.00211 | Failed | 1.2 | 1.1836 | 0.01364 | 1.2349 | 0.0291 | 1.2081 | 0.00677 | Failed | 1.2 | 1.1794 | 0.01718 | 1.223 | 0.01915 | 1.2003 | 0.00023 | Failed | 2.4 | 2.3829 | 0.00711 | 2.444 | 0.01834 | 2.4085 | 0.00353 | Failed
acudc260_case33 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 3 | 3 | 800.0009 | 0 | 800.022 | 3e-05 | 800.0104 | 1e-05 | Passed | 2.9843 | 0.00522 | 3.0321 | 0.01071 | 3.0128 | 0.00426 | Failed | 2.9756 | 0.00813 | 3.0143 | 0.00477 | 3.0009 | 0.00031 | Passed | 2.4 | 2.3927 | 0.00305 | 2.424 | 0.01001 | 2.4108 | 0.00451 | Failed | 2.4 | 2.3756 | 0.01015 | 2.4198 | 0.00824 | 2.3996 | 0.00015 | Failed | 4.8 | 4.7831 | 0.00351 | 4.8316 | 0.00659 | 4.8079 | 0.00166 | Failed
acudc260_case34 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 5 | 5 | 800.0046 | 1e-05 | 800.0193 | 2e-05 | 800.0137 | 2e-05 | Passed | 4.9951 | 0.00097 | 5.0401 | 0.00803 | 5.0171 | 0.00342 | Passed | 4.9696 | 0.00607 | 5.037 | 0.00739 | 5.006 | 0.00121 | Passed | 4 | 3.9921 | 0.00197 | 4.0242 | 0.00604 | 4.0099 | 0.00248 | Failed | 4 | 3.9864 | 0.0034 | 4.0484 | 0.01209 | 4.0091 | 0.00228 | Failed | 8 | 7.9882 | 0.00148 | 8.0667 | 0.00833 | 8.0138 | 0.00172 | Failed
acudc260_case35 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 8 | 8 | 799.9966 | 0 | 800.0198 | 2e-05 | 800.0127 | 2e-05 | Passed | 7.9923 | 0.00097 | 8.0426 | 0.00532 | 8.0179 | 0.00224 | Passed | 7.9827 | 0.00216 | 8.0245 | 0.00306 | 8.0037 | 0.00047 | Passed | 6.4 | 6.3889 | 0.00174 | 6.4241 | 0.00377 | 6.409 | 0.0014 | Passed | 6.4 | 6.3857 | 0.00224 | 6.4301 | 0.0047 | 6.4078 | 0.00122 | Passed | 12.8 | 12.7938 | 0.00048 | 12.8351 | 0.00275 | 12.8141 | 0.0011 | Passed
acudc260_case36 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 10 | 10 | 800.0081 | 1e-05 | 800.0326 | 4e-05 | 800.0184 | 2e-05 | Passed | 9.9942 | 0.00058 | 10.0325 | 0.00325 | 10.017 | 0.0017 | Passed | 9.9823 | 0.00177 | 10.0564 | 0.00564 | 10.0112 | 0.00112 | Failed | 8 | 7.9986 | 0.00017 | 8.0246 | 0.00307 | 8.0148 | 0.00184 | Passed | 8 | 7.9804 | 0.00245 | 8.0339 | 0.00424 | 8.0054 | 0.00067 | Passed | 16 | 15.987 | 0.00081 | 16.0435 | 0.00272 | 16.0173 | 0.00108 | Passed
acudc260_case41 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 1000 | 0.4 | 0.4 | 1000.0451 | 5e-05 | 1000.0717 | 7e-05 | 1000.0559 | 6e-05 | Passed | 0.39156 | 0.0211 | 0.43782 | 0.09455 | 0.41565 | 0.03912 | Failed | 0.37965 | 0.05087 | 0.42804 | 0.0701 | 0.39885 | 0.00287 | Passed | 0.4 | 0.38709 | 0.03227 | 0.4371 | 0.09275 | 0.41699 | 0.04247 | Failed | 0.4 | 0.38267 | 0.04333 | 0.42785 | 0.06962 | 0.40437 | 0.01093 | Failed | 0.8 | 0.7732 | 0.0335 | 0.86751 | 0.08439 | 0.8189 | 0.02362 | Failed
acudc260_case42 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 1000.0566 | 6e-05 | 1000.0958 | 0.0001 | 1000.069 | 7e-05 | Passed | 1.4902 | 0.00653 | 1.5374 | 0.02492 | 1.509 | 0.00602 | Failed | 1.458 | 0.02799 | 1.5116 | 0.00773 | 1.4918 | 0.00546 | Failed | 1.5 | 1.4828 | 0.01146 | 1.53 | 0.01997 | 1.5051 | 0.00343 | Failed | 1.5 | 1.4568 | 0.02878 | 1.5262 | 0.01743 | 1.4977 | 0.00151 | Failed | 3 | 2.9396 | 0.02012 | 3.0438 | 0.0146 | 3.0043 | 0.00144 | Failed
acudc260_case43 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 3 | 3 | 1000.0674 | 7e-05 | 1000.0944 | 9e-05 | 1000.077 | 8e-05 | Passed | 2.9916 | 0.00281 | 3.0261 | 0.00871 | 3.0128 | 0.00428 | Passed | 2.9654 | 0.01154 | 3.028 | 0.00935 | 3.0028 | 0.00094 | Failed | 3 | 2.9802 | 0.00658 | 3.0353 | 0.01177 | 3.0132 | 0.0044 | Failed | 3 | 2.9572 | 0.01425 | 3.0328 | 0.01094 | 2.9915 | 0.00285 | Failed | 6 | 5.9788 | 0.00353 | 6.0588 | 0.00979 | 6.0102 | 0.0017 | Failed
acudc260_case44 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 5 | 5 | 1000.0781 | 8e-05 | 1000.0995 | 0.0001 | 1000.0868 | 9e-05 | Passed | 4.9889 | 0.00222 | 5.038 | 0.0076 | 5.0136 | 0.00273 | Passed | 4.9719 | 0.00562 | 5.0431 | 0.00862 | 5.0054 | 0.00108 | Passed | 5 | 4.9824 | 0.00352 | 5.0389 | 0.00778 | 5.0155 | 0.00309 | Failed | 5 | 4.9612 | 0.00776 | 5.0348 | 0.00695 | 4.9941 | 0.00119 | Failed | 10 | 9.9562 | 0.00438 | 10.076 | 0.0076 | 10.0062 | 0.00062 | Failed
acudc260_case45 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 8 | 8 | 1000.0748 | 7e-05 | 1000.0998 | 0.0001 | 1000.0874 | 9e-05 | Passed | 7.9915 | 0.00106 | 8.0436 | 0.00545 | 8.0136 | 0.0017 | Passed | 7.9839 | 0.00201 | 8.0493 | 0.00616 | 8.0065 | 0.00081 | Passed | 8 | 7.9926 | 0.00093 | 8.0274 | 0.00342 | 8.0103 | 0.00128 | Passed | 8 | 7.9522 | 0.00597 | 8.0451 | 0.00564 | 8.0048 | 0.0006 | Failed | 16 | 15.9717 | 0.00177 | 16.0625 | 0.00391 | 16.0198 | 0.00124 | Passed
acudc260_case46 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 10 | 10 | 1000.0801 | 8e-05 | 1000.0997 | 0.0001 | 1000.0888 | 9e-05 | Passed | 9.9991 | 9e-05 | 10.0461 | 0.00461 | 10.0196 | 0.00196 | Passed | 9.969 | 0.0031 | 10.0374 | 0.00374 | 10.0011 | 0.00011 | Passed | 10 | 9.9853 | 0.00147 | 10.0407 | 0.00407 | 10.0249 | 0.00249 | Passed | 10 | 9.9698 | 0.00302 | 10.0416 | 0.00416 | 10.0065 | 0.00065 | Passed | 20 | 19.994 | 0.0003 | 20.0744 | 0.00372 | 20.0324 | 0.00162 | Passed