## precision_requirement
测量参数 | 精度要求
voltage | 0.1
current | 0.1
phase angle | 2
power | 0.1
energy | 0.1

## test_case
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | 精度要求 | 接线方式
Function_AcuRev4100_010_02_case1 | 120 | 120 | 120 | 10 | 15 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 0.2 | 3E3p4w
Function_AcuRev4100_010_02_case2 | 120 | 120 | 120 | -10 | -15 | -20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 0.2 | 3E3p4w
Function_AcuRev4100_010_02_case3 | 120 | 120 | 120 | 10 | 15 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0.1 | 0.2 | 3E3p4w
Function_AcuRev4100_010_02_case4 | 120 | 120 | 120 | -10 | -15 | -20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0.1 | 0.2 | 3E3p4w