## Sheet
测试用例 | voltage_accuracy | current_accuracy | power_accuracy | 电压输入值 | 电流1输入值 | 电流2输入值 | 电压测量最小值 | 电压精度最小值 | 电压测量最大值 | 电压精度最大值 | 电压测量平均值 | 电压精度平均值 | 电压精度测试结果 | 电流1测量最小值 | 电流1精度最小值 | 电流1测量最大值 | 电流1精度最大值 | 电流1测量平均值 | 电流1精度平均值 | 电流1精度测试结果 | 电流2测量最小值 | 电流2精度最小值 | 电流2测量最大值 | 电流2精度最大值 | 电流2测量平均值 | 电流2精度平均值 | 电流2精度测试结果 | 功率1输入值 | 功率1测量最小值 | 功率1精度最小值 | 功率1测量最大值 | 功率1精度最大值 | 功率1测量平均值 | 功率1精度平均值 | 功率1精度测试结果 | 功率2输入值 | 功率2测量最小值 | 功率2精度最小值 | 功率2测量最大值 | 功率2精度最大值 | 功率2测量平均值 | 功率2精度平均值 | 功率2精度测试结果 | 功率总输入值 | 功率总测量最小值 | 功率总精度最小值 | 功率总测量最大值 | 功率总精度最大值 | 功率总测量平均值 | 功率总精度平均值 | 功率总精度测试结果
acudc260_case1 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 60 | 0.4 | 0.4 | 59.9904 | 0.00016 | 60.0024 | 4e-05 | 59.9968 | 5e-05 | Passed | 0.40523 | 0.01308 | 0.41517 | 0.03792 | 0.41022 | 0.02555 | Passed | 0.39672 | 0.00819 | 0.40821 | 0.02054 | 0.40247 | 0.00617 | Passed | 0.024 | 0.024295 | 0.01227 | 0.024909 | 0.03789 | 0.024562 | 0.02342 | Failed | 0.024 | 0.023783 | 0.00903 | 0.02445 | 0.01874 | 0.024115 | 0.00481 | Failed | 0.048 | 0.048081 | 0.0017 | 0.049226 | 0.02555 | 0.048644 | 0.01341 | Failed
acudc260_case2 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 60 | 1.5 | 1.5 | 59.9933 | 0.00011 | 60.0024 | 4e-05 | 59.9977 | 4e-05 | Passed | 1.5056 | 0.00372 | 1.5152 | 0.01013 | 1.5105 | 0.00697 | Passed | 1.4993 | 0.00048 | 1.5078 | 0.00523 | 1.5029 | 0.00195 | Passed | 0.09 | 0.090346 | 0.00385 | 0.090924 | 0.01027 | 0.09062 | 0.00689 | Failed | 0.09 | 0.089921 | 0.00087 | 0.090305 | 0.00338 | 0.090119 | 0.00132 | Passed | 0.18 | 0.18037 | 0.00203 | 0.18113 | 0.00629 | 0.18071 | 0.00394 | Failed
acudc260_case3 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 3 | 3 | 59.9916 | 0.00014 | 60.0013 | 2e-05 | 59.9972 | 5e-05 | Passed | 3.0076 | 0.00253 | 3.0185 | 0.00616 | 3.013 | 0.00433 | Passed | 3.0021 | 0.0007 | 3.0118 | 0.00393 | 3.0057 | 0.00189 | Passed | 0.18 | 0.18028 | 0.00158 | 0.18104 | 0.00579 | 0.18074 | 0.00413 | Failed | 0.18 | 0.17992 | 0.00042 | 0.18067 | 0.00372 | 0.18027 | 0.00147 | Passed | 0.36 | 0.36053 | 0.00148 | 0.3615 | 0.00417 | 0.3609 | 0.00249 | Passed
acudc260_case4 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 5 | 5 | 59.9908 | 0.00015 | 59.9997 | 0 | 59.9972 | 5e-05 | Passed | 5.0066 | 0.00132 | 5.0165 | 0.0033 | 5.0124 | 0.00248 | Passed | 5.0004 | 7e-05 | 5.0107 | 0.00214 | 5.0061 | 0.00121 | Passed | 0.3 | 0.30038 | 0.00126 | 0.3013 | 0.00432 | 0.30082 | 0.00273 | Passed | 0.3 | 0.30019 | 0.00064 | 0.30081 | 0.0027 | 0.30046 | 0.00154 | Passed | 0.6 | 0.60085 | 0.00142 | 0.60173 | 0.00288 | 0.60119 | 0.00199 | Passed
acudc260_case5 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 8 | 8 | 59.9949 | 9e-05 | 60.0025 | 4e-05 | 59.9997 | 0 | Passed | 8.0097 | 0.00121 | 8.0201 | 0.00251 | 8.0152 | 0.0019 | Passed | 8.0029 | 0.00037 | 8.0163 | 0.00204 | 8.0105 | 0.00132 | Passed | 0.48 | 0.48075 | 0.00156 | 0.48116 | 0.00242 | 0.4809 | 0.00187 | Passed | 0.48 | 0.48021 | 0.00044 | 0.48112 | 0.00232 | 0.48059 | 0.00124 | Passed | 0.96 | 0.96102 | 0.00107 | 0.96175 | 0.00182 | 0.96146 | 0.00152 | Passed
acudc260_case6 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 10 | 10 | 59.9901 | 0.00016 | 60.0012 | 2e-05 | 59.9958 | 7e-05 | Passed | 10.013 | 0.0013 | 10.0247 | 0.00247 | 10.0174 | 0.00174 | Passed | 10.0063 | 0.00063 | 10.0187 | 0.00187 | 10.0125 | 0.00125 | Passed | 0.6 | 0.60084 | 0.0014 | 0.60137 | 0.00229 | 0.60107 | 0.00179 | Passed | 0.6 | 0.60043 | 0.00071 | 0.60097 | 0.00162 | 0.6007 | 0.00117 | Passed | 1.2 | 1.2015 | 0.00128 | 1.2023 | 0.00193 | 1.2018 | 0.00153 | Passed
acudc260_case7 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 50 | 50 | 59.9919 | 0.00013 | 60.001 | 2e-05 | 59.9976 | 4e-05 | Passed | 50.0438 | 0.00088 | 50.0571 | 0.00114 | 50.0505 | 0.00101 | Passed | 50.0473 | 0.00095 | 50.0577 | 0.00115 | 50.0535 | 0.00107 | Passed | 3 | 3.0026 | 0.00088 | 3.0034 | 0.00113 | 3.0029 | 0.00097 | Passed | 3 | 3.0027 | 0.00091 | 3.0036 | 0.00119 | 3.0031 | 0.00105 | Passed | 6 | 6.0054 | 0.0009 | 6.007 | 0.00116 | 6.0061 | 0.00102 | Passed
acudc260_case8 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 100 | 100 | 59.9923 | 0.00013 | 59.9998 | 0 | 59.9966 | 6e-05 | Passed | 100.0943 | 0.00094 | 100.1034 | 0.00103 | 100.0995 | 0.00099 | Passed | 100.1097 | 0.0011 | 100.1194 | 0.00119 | 100.1151 | 0.00115 | Passed | 6 | 6.0049 | 0.00082 | 6.0063 | 0.00105 | 6.0056 | 0.00094 | Passed | 6 | 6.0061 | 0.00102 | 6.0072 | 0.00119 | 6.0066 | 0.00111 | Passed | 12 | 12.0107 | 0.00089 | 12.0133 | 0.00111 | 12.0122 | 0.00101 | Passed
acudc260_case9 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 400 | 400 | 59.993 | 0.00012 | 60.0016 | 3e-05 | 59.9976 | 4e-05 | Passed | 400.4302 | 0.00108 | 400.4882 | 0.00122 | 400.4604 | 0.00115 | Passed | 400.5197 | 0.0013 | 400.5734 | 0.00143 | 400.5462 | 0.00137 | Passed | 24 | 24.0241 | 0.00101 | 24.0298 | 0.00124 | 24.0268 | 0.00112 | Passed | 24 | 24.0296 | 0.00123 | 24.0355 | 0.00148 | 24.0319 | 0.00133 | Passed | 48 | 48.0537 | 0.00112 | 48.0653 | 0.00136 | 48.0582 | 0.00121 | Passed
acudc260_case10 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 600 | 600 | 59.9943 | 9e-05 | 60.0013 | 2e-05 | 59.9976 | 4e-05 | Passed | 601.0134 | 0.00169 | 601.153 | 0.00192 | 601.0832 | 0.00181 | Passed | 601.1423 | 0.0019 | 601.2739 | 0.00212 | 601.2116 | 0.00202 | Passed | 36 | 36.0591 | 0.00164 | 36.0686 | 0.0019 | 36.0638 | 0.00177 | Passed | 36 | 36.067 | 0.00186 | 36.0772 | 0.00214 | 36.0718 | 0.00199 | Passed | 72 | 72.1261 | 0.00175 | 72.148 | 0.00206 | 72.1354 | 0.00188 | Passed
acudc260_case11 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 200 | 0.4 | 0.4 | 199.9945 | 3e-05 | 200.0049 | 2e-05 | 199.9982 | 1e-05 | Passed | 0.43703 | 0.09257 | 0.45506 | 0.13765 | 0.44545 | 0.11362 | Failed | 0.42604 | 0.0651 | 0.44148 | 0.10371 | 0.43386 | 0.08465 | Failed | 0.08 | 0.087486 | 0.09358 | 0.091647 | 0.14559 | 0.08922 | 0.11525 | Failed | 0.08 | 0.085326 | 0.06658 | 0.088404 | 0.10506 | 0.08698 | 0.08725 | Failed | 0.16 | 0.17225 | 0.07654 | 0.18003 | 0.12518 | 0.17627 | 0.10168 | Failed
acudc260_case12 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 200 | 1.5 | 1.5 | 199.995 | 2e-05 | 200.0051 | 3e-05 | 199.9987 | 1e-05 | Passed | 1.5028 | 0.00184 | 1.5172 | 0.01148 | 1.5083 | 0.00557 | Passed | 1.4891 | 0.00727 | 1.5051 | 0.00339 | 1.4977 | 0.0015 | Passed | 0.3 | 0.30047 | 0.00158 | 0.30288 | 0.0096 | 0.30162 | 0.0054 | Failed | 0.3 | 0.29779 | 0.00736 | 0.30094 | 0.00313 | 0.29923 | 0.00255 | Failed | 0.6 | 0.59843 | 0.00261 | 0.60323 | 0.00538 | 0.60086 | 0.00143 | Failed
acudc260_case13 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 3 | 3 | 199.9963 | 2e-05 | 200.0048 | 2e-05 | 200.0005 | 0 | Passed | 2.9937 | 0.0021 | 3.0073 | 0.00242 | 2.999 | 0.00032 | Passed | 2.9852 | 0.00493 | 2.9955 | 0.00149 | 2.9904 | 0.0032 | Passed | 0.6 | 0.59949 | 0.00086 | 0.60068 | 0.00113 | 0.60013 | 0.00022 | Passed | 0.6 | 0.59677 | 0.00538 | 0.59959 | 0.00069 | 0.5979 | 0.0035 | Failed | 1.2 | 1.1961 | 0.00329 | 1.1992 | 0.00068 | 1.1978 | 0.00186 | Passed
acudc260_case14 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 5 | 5 | 199.996 | 2e-05 | 200.0045 | 2e-05 | 200.001 | 1e-05 | Passed | 4.9859 | 0.00282 | 5.0015 | 0.0003 | 4.9947 | 0.00105 | Passed | 4.9791 | 0.00417 | 4.9933 | 0.00133 | 4.9878 | 0.00245 | Passed | 1 | 0.9979 | 0.0021 | 0.99997 | 3e-05 | 0.99909 | 0.00091 | Passed | 1 | 0.99621 | 0.00379 | 0.99836 | 0.00164 | 0.99726 | 0.00274 | Passed | 2 | 1.994 | 0.00301 | 1.9986 | 0.00071 | 1.9959 | 0.00204 | Passed
acudc260_case15 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 8 | 8 | 199.9948 | 3e-05 | 200.0039 | 2e-05 | 199.9996 | 0 | Passed | 7.9988 | 0.00015 | 8.011 | 0.00137 | 8.0041 | 0.00052 | Passed | 7.9894 | 0.00133 | 7.9987 | 0.00017 | 7.9941 | 0.00074 | Passed | 1.6 | 1.5993 | 0.00047 | 1.6011 | 0.00069 | 1.6003 | 0.00019 | Passed | 1.6 | 1.5969 | 0.00195 | 1.5999 | 6e-05 | 1.5987 | 0.00083 | Passed | 3.2 | 3.1979 | 0.00066 | 3.2009 | 0.00028 | 3.1992 | 0.00024 | Passed
acudc260_case16 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 10 | 10 | 199.9969 | 2e-05 | 200.0041 | 2e-05 | 200.0008 | 0 | Passed | 9.9945 | 0.00055 | 10.0023 | 0.00023 | 9.9993 | 7e-05 | Passed | 9.9881 | 0.00119 | 9.999 | 0.0001 | 9.9928 | 0.00072 | Passed | 2 | 1.999 | 0.00048 | 2.0006 | 0.0003 | 1.9998 | 0.0001 | Passed | 2 | 1.9976 | 0.00118 | 1.9993 | 0.00033 | 1.9984 | 0.00078 | Passed | 4 | 3.9968 | 0.00079 | 4.0003 | 8e-05 | 3.9982 | 0.00045 | Passed
acudc260_case17 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 50 | 50 | 199.9914 | 4e-05 | 200.0068 | 3e-05 | 199.9985 | 1e-05 | Passed | 50.0478 | 0.00096 | 50.0612 | 0.00122 | 50.0561 | 0.00112 | Passed | 50.0562 | 0.00112 | 50.066 | 0.00132 | 50.0604 | 0.00121 | Passed | 10 | 10.01 | 0.001 | 10.0119 | 0.00119 | 10.0111 | 0.00111 | Passed | 10 | 10.011 | 0.0011 | 10.0133 | 0.00133 | 10.0121 | 0.00121 | Passed | 20 | 20.0219 | 0.0011 | 20.0257 | 0.00128 | 20.0235 | 0.00118 | Passed
acudc260_case18 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 100 | 100 | 199.9978 | 1e-05 | 200.0067 | 3e-05 | 200.0011 | 1e-05 | Passed | 100.1405 | 0.00141 | 100.1494 | 0.00149 | 100.1439 | 0.00144 | Passed | 100.1537 | 0.00154 | 100.1637 | 0.00164 | 100.159 | 0.00159 | Passed | 20 | 20.0278 | 0.00139 | 20.0297 | 0.00149 | 20.0289 | 0.00145 | Passed | 20 | 20.0303 | 0.00152 | 20.0328 | 0.00164 | 20.0319 | 0.0016 | Passed | 40 | 40.0594 | 0.00149 | 40.0624 | 0.00156 | 40.0608 | 0.00152 | Passed
acudc260_case19 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 400 | 400 | 199.9953 | 2e-05 | 200.0026 | 1e-05 | 199.9981 | 1e-05 | Passed | 400.6447 | 0.00161 | 400.6948 | 0.00174 | 400.6699 | 0.00167 | Passed | 400.7294 | 0.00182 | 400.7838 | 0.00196 | 400.7567 | 0.00189 | Passed | 80 | 80.1271 | 0.00159 | 80.1388 | 0.00174 | 80.1335 | 0.00167 | Passed | 80 | 80.1452 | 0.00181 | 80.1566 | 0.00196 | 80.1507 | 0.00188 | Passed | 160 | 160.2726 | 0.0017 | 160.2954 | 0.00185 | 160.2842 | 0.00178 | Passed
acudc260_case20 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 600 | 600 | 199.9972 | 1e-05 | 200.0051 | 3e-05 | 200.0017 | 1e-05 | Passed | 601.2332 | 0.00206 | 601.3318 | 0.00222 | 601.2874 | 0.00215 | Passed | 601.364 | 0.00227 | 601.4629 | 0.00244 | 601.417 | 0.00236 | Passed | 120 | 120.2473 | 0.00206 | 120.271 | 0.00226 | 120.2584 | 0.00215 | Passed | 120 | 120.2732 | 0.00228 | 120.296 | 0.00247 | 120.2845 | 0.00237 | Passed | 240 | 240.523 | 0.00218 | 240.5665 | 0.00236 | 240.5439 | 0.00227 | Passed
acudc260_case21 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 500 | 0.4 | 0.4 | 500.0207 | 4e-05 | 500.0377 | 8e-05 | 500.0274 | 5e-05 | Passed | 0.42276 | 0.05691 | 0.44654 | 0.11635 | 0.43338 | 0.08345 | Failed | 0.41291 | 0.03227 | 0.43194 | 0.07984 | 0.42153 | 0.05382 | Failed | 0.2 | 0.2119 | 0.05951 | 0.22175 | 0.10877 | 0.21626 | 0.08128 | Failed | 0.2 | 0.20629 | 0.03144 | 0.21708 | 0.08542 | 0.21141 | 0.05705 | Failed | 0.4 | 0.41961 | 0.04903 | 0.43615 | 0.09037 | 0.42774 | 0.06935 | Failed
acudc260_case22 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 500 | 1.5 | 1.5 | 500.0205 | 4e-05 | 500.0329 | 7e-05 | 500.0278 | 6e-05 | Passed | 1.4931 | 0.00459 | 1.5118 | 0.00789 | 1.503 | 0.00201 | Passed | 1.4872 | 0.00852 | 1.5021 | 0.00139 | 1.4931 | 0.00463 | Passed | 0.75 | 0.74696 | 0.00405 | 0.75517 | 0.0069 | 0.75114 | 0.00151 | Failed | 0.75 | 0.74096 | 0.01206 | 0.75034 | 0.00045 | 0.7462 | 0.00507 | Failed | 1.5 | 1.4882 | 0.00786 | 1.505 | 0.00334 | 1.4976 | 0.00159 | Failed
acudc260_case23 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 3 | 3 | 500.0273 | 5e-05 | 500.0326 | 7e-05 | 500.0304 | 6e-05 | Passed | 3.0032 | 0.00106 | 3.0139 | 0.00463 | 3.0091 | 0.00303 | Passed | 2.9912 | 0.00294 | 3.0061 | 0.00202 | 2.9975 | 0.00082 | Passed | 1.5 | 1.5019 | 0.0013 | 1.5087 | 0.00577 | 1.5052 | 0.00344 | Failed | 1.5 | 1.4933 | 0.00449 | 1.5009 | 0.00057 | 1.4983 | 0.0011 | Passed | 3 | 2.9972 | 0.00092 | 3.008 | 0.00267 | 3.0036 | 0.0012 | Passed
acudc260_case24 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 5 | 5 | 500.0279 | 6e-05 | 500.0384 | 8e-05 | 500.0341 | 7e-05 | Passed | 4.9974 | 0.00052 | 5.0103 | 0.00206 | 5.0049 | 0.00098 | Passed | 4.9928 | 0.00144 | 5.0008 | 0.00016 | 4.9968 | 0.00064 | Passed | 2.5 | 2.5014 | 0.00056 | 2.5053 | 0.0021 | 2.5028 | 0.00111 | Passed | 2.5 | 2.4946 | 0.00214 | 2.5004 | 0.00016 | 2.4979 | 0.00084 | Passed | 5 | 4.9969 | 0.00061 | 5.005 | 0.00099 | 5.0005 | 0.0001 | Passed
acudc260_case25 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 8 | 8 | 500.0274 | 5e-05 | 500.0381 | 8e-05 | 500.0325 | 6e-05 | Passed | 7.9915 | 0.00106 | 8.0021 | 0.00027 | 7.9954 | 0.00057 | Passed | 7.9864 | 0.0017 | 7.9948 | 0.00065 | 7.9903 | 0.00121 | Passed | 4 | 3.9956 | 0.0011 | 4.0011 | 0.00029 | 3.9985 | 0.00037 | Passed | 4 | 3.9901 | 0.00248 | 3.9974 | 0.00065 | 3.995 | 0.00126 | Passed | 8 | 7.9898 | 0.00127 | 7.9974 | 0.00033 | 7.9939 | 0.00076 | Passed
acudc260_case26 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 10 | 10 | 500.0311 | 6e-05 | 500.0395 | 8e-05 | 500.0353 | 7e-05 | Passed | 9.9863 | 0.00137 | 10.0017 | 0.00017 | 9.994 | 0.0006 | Passed | 9.9826 | 0.00174 | 9.9927 | 0.00073 | 9.988 | 0.0012 | Passed | 5 | 4.9955 | 0.00091 | 5.0001 | 3e-05 | 4.9978 | 0.00044 | Passed | 5 | 4.9914 | 0.00172 | 4.9992 | 0.00016 | 4.9946 | 0.00108 | Passed | 10 | 9.9892 | 0.00108 | 9.999 | 0.0001 | 9.9925 | 0.00075 | Passed
acudc260_case27 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 50 | 50 | 500.0316 | 6e-05 | 500.0417 | 8e-05 | 500.0358 | 7e-05 | Passed | 50.0809 | 0.00162 | 50.0913 | 0.00183 | 50.0864 | 0.00173 | Passed | 50.079 | 0.00158 | 50.0953 | 0.00191 | 50.0891 | 0.00178 | Passed | 25 | 25.0421 | 0.00168 | 25.049 | 0.00196 | 25.0456 | 0.00182 | Passed | 25 | 25.043 | 0.00172 | 25.0499 | 0.002 | 25.0458 | 0.00183 | Passed | 50 | 50.0868 | 0.00174 | 50.0977 | 0.00195 | 50.0918 | 0.00184 | Passed
acudc260_case28 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 100 | 100 | 500.0278 | 6e-05 | 500.0456 | 9e-05 | 500.0359 | 7e-05 | Passed | 100.1687 | 0.00169 | 100.1812 | 0.00181 | 100.1739 | 0.00174 | Passed | 100.1859 | 0.00186 | 100.195 | 0.00195 | 100.1909 | 0.00191 | Passed | 50 | 50.0882 | 0.00176 | 50.0931 | 0.00186 | 50.091 | 0.00182 | Passed | 50 | 50.0965 | 0.00193 | 50.1036 | 0.00207 | 50.0996 | 0.00199 | Passed | 100 | 100.1835 | 0.00184 | 100.1954 | 0.00195 | 100.1897 | 0.0019 | Passed
acudc260_case29 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 400 | 400 | 500.0318 | 6e-05 | 500.0399 | 8e-05 | 500.0362 | 7e-05 | Passed | 400.7484 | 0.00187 | 400.7831 | 0.00196 | 400.7652 | 0.00191 | Passed | 400.8366 | 0.00209 | 400.8688 | 0.00217 | 400.8518 | 0.00213 | Passed | 200 | 200.3875 | 0.00194 | 200.4049 | 0.00202 | 200.3972 | 0.00199 | Passed | 200 | 200.4327 | 0.00216 | 200.4499 | 0.00225 | 200.4417 | 0.00221 | Passed | 400 | 400.8199 | 0.00205 | 400.8568 | 0.00214 | 400.8385 | 0.0021 | Passed
acudc260_case30 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 600 | 600 | 500.0216 | 4e-05 | 500.0378 | 8e-05 | 500.0305 | 6e-05 | Passed | 601.3404 | 0.00223 | 601.4241 | 0.00237 | 601.3785 | 0.0023 | Passed | 601.4719 | 0.00245 | 601.5538 | 0.00259 | 601.515 | 0.00253 | Passed | 300 | 300.688 | 0.00229 | 300.729 | 0.00243 | 300.7095 | 0.00237 | Passed | 300 | 300.7545 | 0.00252 | 300.7982 | 0.00266 | 300.7759 | 0.00259 | Passed | 600 | 601.4426 | 0.0024 | 601.5291 | 0.00255 | 601.484 | 0.00247 | Passed
acudc260_case31 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 800 | 0.4 | 0.4 | 800.0645 | 8e-05 | 800.0753 | 9e-05 | 800.07 | 9e-05 | Passed | 0.42402 | 0.06005 | 0.43995 | 0.09987 | 0.43294 | 0.08236 | Failed | 0.41221 | 0.03053 | 0.4274 | 0.0685 | 0.42156 | 0.05391 | Passed | 0.32 | 0.33861 | 0.05815 | 0.35318 | 0.10367 | 0.34641 | 0.08254 | Failed | 0.32 | 0.32994 | 0.03107 | 0.34203 | 0.06883 | 0.33705 | 0.05329 | Failed | 0.64 | 0.67265 | 0.05101 | 0.6952 | 0.08625 | 0.68288 | 0.06701 | Failed
acudc260_case32 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 800 | 1.5 | 1.5 | 800.0759 | 9e-05 | 800.0839 | 0.0001 | 800.0809 | 0.0001 | Passed | 1.4928 | 0.00478 | 1.5106 | 0.00706 | 1.5021 | 0.00139 | Passed | 1.4827 | 0.01151 | 1.4981 | 0.00128 | 1.4908 | 0.00616 | Passed | 1.2 | 1.1949 | 0.00422 | 1.2079 | 0.0066 | 1.202 | 0.00168 | Failed | 1.2 | 1.1865 | 0.01124 | 1.1993 | 0.00059 | 1.1937 | 0.00526 | Failed | 2.4 | 2.3869 | 0.00544 | 2.4054 | 0.00227 | 2.3963 | 0.00152 | Failed
acudc260_case33 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 3 | 3 | 800.0819 | 0.0001 | 800.0943 | 0.00012 | 800.0883 | 0.00011 | Passed | 2.9888 | 0.00374 | 3.0033 | 0.00111 | 2.9955 | 0.00149 | Passed | 2.9807 | 0.00645 | 2.9924 | 0.00252 | 2.9859 | 0.00471 | Passed | 2.4 | 2.3926 | 0.00307 | 2.4037 | 0.00154 | 2.3972 | 0.00115 | Passed | 2.4 | 2.3813 | 0.00779 | 2.3913 | 0.00361 | 2.388 | 0.00498 | Failed | 4.8 | 4.7741 | 0.0054 | 4.792 | 0.00166 | 4.7846 | 0.00322 | Failed
acudc260_case34 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 5 | 5 | 800.0873 | 0.00011 | 800.0979 | 0.00012 | 800.093 | 0.00012 | Passed | 4.9934 | 0.00133 | 5.0035 | 0.0007 | 4.9989 | 0.00022 | Passed | 4.9804 | 0.00393 | 4.9948 | 0.00104 | 4.9884 | 0.00232 | Passed | 4 | 3.9963 | 0.00093 | 4.0054 | 0.00135 | 3.9999 | 2e-05 | Passed | 4 | 3.9874 | 0.00316 | 3.9988 | 0.00031 | 3.9932 | 0.0017 | Passed | 8 | 7.9868 | 0.00165 | 8.0018 | 0.00022 | 7.9925 | 0.00093 | Passed
acudc260_case35 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 8 | 8 | 800.0868 | 0.00011 | 800.1039 | 0.00013 | 800.0956 | 0.00012 | Passed | 7.9954 | 0.00057 | 8.0071 | 0.00088 | 8.0014 | 0.00017 | Passed | 7.9858 | 0.00177 | 8 | 0 | 7.9931 | 0.00086 | Passed | 6.4 | 6.3984 | 0.00025 | 6.4064 | 0.001 | 6.4025 | 0.00039 | Passed | 6.4 | 6.3918 | 0.00129 | 6.3987 | 0.0002 | 6.395 | 0.00078 | Passed | 12.8 | 12.7909 | 0.00071 | 12.8083 | 0.00065 | 12.7975 | 0.00019 | Passed
acudc260_case36 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 10 | 10 | 800.095 | 0.00012 | 800.1078 | 0.00013 | 800.1006 | 0.00013 | Passed | 9.9917 | 0.00083 | 10.0041 | 0.00041 | 9.9985 | 0.00015 | Passed | 9.985 | 0.0015 | 9.9954 | 0.00046 | 9.9917 | 0.00083 | Passed | 8 | 7.9944 | 0.0007 | 8.0077 | 0.00096 | 8.0001 | 1e-05 | Passed | 8 | 7.9924 | 0.00095 | 8.005 | 0.00063 | 7.9957 | 0.00054 | Passed | 16 | 15.9906 | 0.00059 | 16.0052 | 0.00032 | 15.9966 | 0.00021 | Passed
acudc260_case37 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 50 | 50 | 800.097 | 0.00012 | 800.107 | 0.00013 | 800.1027 | 0.00013 | Passed | 50.0735 | 0.00147 | 50.087 | 0.00174 | 50.0798 | 0.0016 | Passed | 50.0783 | 0.00157 | 50.0884 | 0.00177 | 50.0818 | 0.00164 | Passed | 40 | 40.0643 | 0.00161 | 40.0744 | 0.00186 | 40.0696 | 0.00174 | Passed | 40 | 40.0674 | 0.00168 | 40.0788 | 0.00197 | 40.071 | 0.00178 | Passed | 80 | 80.131 | 0.00164 | 80.1502 | 0.00188 | 80.1396 | 0.00175 | Passed
acudc260_case38 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 100 | 100 | 800.097 | 0.00012 | 800.11 | 0.00014 | 800.1048 | 0.00013 | Passed | 100.1877 | 0.00188 | 100.1989 | 0.00199 | 100.1936 | 0.00194 | Passed | 100.2036 | 0.00204 | 100.2161 | 0.00216 | 100.2095 | 0.0021 | Passed | 80 | 80.1606 | 0.00201 | 80.1691 | 0.00211 | 80.1659 | 0.00207 | Passed | 80 | 80.1735 | 0.00217 | 80.1805 | 0.00226 | 80.177 | 0.00221 | Passed | 160 | 160.3387 | 0.00212 | 160.3507 | 0.00219 | 160.3431 | 0.00214 | Passed
acudc260_case39 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 400 | 400 | 800.1002 | 0.00013 | 800.1099 | 0.00014 | 800.1042 | 0.00013 | Passed | 400.8098 | 0.00202 | 400.8388 | 0.0021 | 400.8236 | 0.00206 | Passed | 400.8935 | 0.00223 | 400.9235 | 0.00231 | 400.9094 | 0.00227 | Passed | 320 | 320.6878 | 0.00215 | 320.7134 | 0.00223 | 320.702 | 0.00219 | Passed | 320 | 320.7567 | 0.00236 | 320.781 | 0.00244 | 320.7691 | 0.0024 | Passed | 640 | 641.4462 | 0.00226 | 641.494 | 0.00233 | 641.4708 | 0.0023 | Passed
acudc260_case40 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 600 | 600 | 800.0991 | 0.00012 | 800.1102 | 0.00014 | 800.105 | 0.00013 | Passed | 601.3944 | 0.00232 | 601.4672 | 0.00245 | 601.4302 | 0.00238 | Passed | 601.5341 | 0.00256 | 601.5992 | 0.00267 | 601.5619 | 0.0026 | Passed | 480 | 481.1763 | 0.00245 | 481.2376 | 0.00258 | 481.2085 | 0.00252 | Passed | 480 | 481.2813 | 0.00267 | 481.3429 | 0.0028 | 481.3114 | 0.00273 | Passed | 960 | 962.4575 | 0.00256 | 962.5804 | 0.00269 | 962.5197 | 0.00262 | Passed
acudc260_case41 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 1000 | 0.4 | 0.4 | 1000.1577 | 0.00016 | 1000.1746 | 0.00017 | 1000.1651 | 0.00017 | Passed | 0.43292 | 0.0823 | 0.4566 | 0.14151 | 0.44636 | 0.11589 | Failed | 0.42479 | 0.06196 | 0.44297 | 0.10743 | 0.43398 | 0.08494 | Failed | 0.4 | 0.43427 | 0.08568 | 0.45726 | 0.14315 | 0.44701 | 0.11753 | Failed | 0.4 | 0.42368 | 0.05919 | 0.44304 | 0.10761 | 0.43252 | 0.08131 | Failed | 0.8 | 0.85908 | 0.07385 | 0.89625 | 0.12032 | 0.87792 | 0.0974 | Failed
acudc260_case42 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 1000.1689 | 0.00017 | 1000.1829 | 0.00018 | 1000.177 | 0.00018 | Passed | 1.4913 | 0.00581 | 1.5061 | 0.00404 | 1.4996 | 0.00025 | Passed | 1.479 | 0.01402 | 1.498 | 0.00135 | 1.4894 | 0.00709 | Passed | 1.5 | 1.4931 | 0.00458 | 1.5058 | 0.00389 | 1.4998 | 0.00016 | Passed | 1.5 | 1.4805 | 0.01298 | 1.4956 | 0.00296 | 1.4877 | 0.00817 | Failed | 3 | 2.9735 | 0.00883 | 2.9979 | 0.00068 | 2.9873 | 0.00423 | Failed
acudc260_case43 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 3 | 3 | 1000.1854 | 0.00019 | 1000.1931 | 0.00019 | 1000.1895 | 0.00019 | Passed | 2.9849 | 0.00502 | 2.9998 | 6e-05 | 2.9934 | 0.00219 | Passed | 2.9757 | 0.00811 | 2.9896 | 0.00346 | 2.9813 | 0.00622 | Passed | 3 | 2.9879 | 0.00403 | 3.0012 | 0.00039 | 2.9934 | 0.00221 | Passed | 3 | 2.9745 | 0.00851 | 2.9863 | 0.00456 | 2.9815 | 0.00616 | Failed | 6 | 5.9642 | 0.00597 | 5.9826 | 0.0029 | 5.9739 | 0.00435 | Failed
acudc260_case44 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 5 | 5 | 1000.192 | 0.00019 | 1000.204 | 0.0002 | 1000.1976 | 0.0002 | Passed | 4.9823 | 0.00353 | 4.9927 | 0.00146 | 4.9869 | 0.00262 | Passed | 4.9734 | 0.00531 | 4.9807 | 0.00386 | 4.9774 | 0.00452 | Passed | 5 | 4.9817 | 0.00365 | 4.9959 | 0.00082 | 4.9887 | 0.00227 | Passed | 5 | 4.972 | 0.0056 | 4.9845 | 0.0031 | 4.979 | 0.0042 | Failed | 10 | 9.9546 | 0.00454 | 9.9758 | 0.00242 | 9.9668 | 0.00332 | Passed
acudc260_case45 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 8 | 8 | 1000.1942 | 0.00019 | 1000.2061 | 0.00021 | 1000.2007 | 0.0002 | Passed | 7.9934 | 0.00082 | 8.0111 | 0.00139 | 8.0051 | 0.00063 | Passed | 7.9869 | 0.00163 | 8.0008 | 0.0001 | 7.9937 | 0.00079 | Passed | 8 | 7.995 | 0.00062 | 8.0124 | 0.00154 | 8.0057 | 0.00071 | Passed | 8 | 7.9849 | 0.00189 | 7.9997 | 4e-05 | 7.9947 | 0.00067 | Passed | 16 | 15.9865 | 0.00085 | 16.0125 | 0.00078 | 16.0003 | 2e-05 | Passed
acudc260_case46 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 10 | 10 | 1000.1947 | 0.00019 | 1000.2117 | 0.00021 | 1000.2016 | 0.0002 | Passed | 10.0205 | 0.00205 | 10.0291 | 0.00291 | 10.0241 | 0.00241 | Passed | 10.0083 | 0.00083 | 10.0175 | 0.00175 | 10.0135 | 0.00135 | Passed | 10 | 10.0186 | 0.00186 | 10.0321 | 0.00321 | 10.0268 | 0.00268 | Passed | 10 | 10.0067 | 0.00067 | 10.0196 | 0.00196 | 10.0137 | 0.00137 | Passed | 20 | 20.032 | 0.0016 | 20.0473 | 0.00236 | 20.0408 | 0.00204 | Passed
acudc260_case47 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 50 | 50 | 1000.198 | 0.0002 | 1000.2098 | 0.00021 | 1000.2041 | 0.0002 | Passed | 50.087 | 0.00174 | 50.0993 | 0.00199 | 50.0934 | 0.00187 | Passed | 50.0888 | 0.00178 | 50.1 | 0.002 | 50.0944 | 0.00189 | Passed | 50 | 50.1002 | 0.002 | 50.1097 | 0.00219 | 50.1045 | 0.00209 | Passed | 50 | 50.0996 | 0.00199 | 50.1083 | 0.00217 | 50.1046 | 0.00209 | Passed | 100 | 100.2007 | 0.00201 | 100.2131 | 0.00213 | 100.2084 | 0.00208 | Passed
acudc260_case48 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 100 | 100 | 1000.2032 | 0.0002 | 1000.2144 | 0.00021 | 1000.2091 | 0.00021 | Passed | 100.1907 | 0.00191 | 100.2016 | 0.00202 | 100.1959 | 0.00196 | Passed | 100.2052 | 0.00205 | 100.2154 | 0.00215 | 100.2097 | 0.0021 | Passed | 100 | 100.2088 | 0.00209 | 100.2199 | 0.0022 | 100.2157 | 0.00216 | Passed | 100 | 100.2279 | 0.00228 | 100.2376 | 0.00238 | 100.2319 | 0.00232 | Passed | 200 | 200.4376 | 0.00219 | 200.4557 | 0.00228 | 200.4473 | 0.00224 | Passed
acudc260_case49 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 400 | 400 | 1000.1965 | 0.0002 | 1000.2258 | 0.00023 | 1000.2104 | 0.00021 | Passed | 400.832 | 0.00208 | 400.8588 | 0.00215 | 400.8455 | 0.00211 | Passed | 400.916 | 0.00229 | 400.946 | 0.00236 | 400.929 | 0.00232 | Passed | 400 | 400.9138 | 0.00228 | 400.9477 | 0.00237 | 400.9301 | 0.00233 | Passed | 400 | 400.9929 | 0.00248 | 401.0321 | 0.00258 | 401.0135 | 0.00253 | Passed | 800 | 801.9124 | 0.00239 | 801.9762 | 0.00247 | 801.9445 | 0.00243 | Passed
acudc260_case50 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 600 | 600 | 1000.2062 | 0.00021 | 1000.2205 | 0.00022 | 1000.2125 | 0.00021 | Passed | 601.4255 | 0.00238 | 601.494 | 0.00249 | 601.4611 | 0.00244 | Passed | 601.5563 | 0.00259 | 601.6162 | 0.00269 | 601.5859 | 0.00264 | Passed | 600 | 601.5593 | 0.0026 | 601.6205 | 0.0027 | 601.5894 | 0.00265 | Passed | 600 | 601.6851 | 0.00281 | 601.7433 | 0.00291 | 601.7159 | 0.00286 | Passed | 1200 | 1203.2332 | 0.00269 | 1203.3708 | 0.00281 | 1203.3046 | 0.00275 | Passed