## MQTT测试用例
模块 | 子模块 | 用例编号 | 用例标题 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 用例级别 | 测试结果 | 测试负责人 | 备注 | 完成自动化 | 问题单来源
MQTT | 001 启停与页面入口 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_001_001 | 通过菜单导航进入MQTT配置页 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 登录设备 Web 页面 2. 依次点击 Settings → Communications → MQTT 3. 查看页面 URL 及 Tab 标签 | 1. 登录成功 2. 成功进入 MQTT 配置页面，URL 含 mqtt 3. 页面显示 5 个 Tab：General、User Credential、SSL/TLS、Last Will and Testament、Topic and Parameter Selection | LV0 |  |  |  | Y
MQTT | 001 启停与页面入口 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_001_002 | MQTT首次进入默认Disable状态 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 MQTT 配置页面 2. 切换到 General Tab 3. 查看 MQTT Enable 状态及 Broker Address 字段 | 2. 成功切换到 General Tab 3. MQTT Enable 默认为 Disable；Broker Address 字段隐藏或不可编辑 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 001 启停与页面入口 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_001_003 | MQTT Enable与Disable切换 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 MQTT 配置页 General Tab 2. 将 Enable 切换为 Enable，观察字段变化 3. 再将 Enable 切换为 Disable，观察字段变化 4. 保存 | 2. Enable 后 Broker Address 等字段展开可见 3. Disable 后字段隐藏/置灰 4. 保存成功 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 001 启停与页面入口 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_001_004 | 已登录状态直接URL访问MQTT页 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 已登录状态下，直接在浏览器地址栏访问 MQTT 配置页 URL（如 #/communications/mqtt/0） 2. 观察跳转结果 | 1. 页面正常加载，不跳转到登录页 2. URL 含 mqtt，页面显示 MQTT 配置内容 | LV3 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_001 | Broker Address合法域名保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 MQTT 配置页，Enable MQTT 2. 切换到 General Tab 3. 在 Broker Address 输入合法域名（如 mqtt.accu.com），点击 Save 4. 刷新页面，回读 Broker Address | 3. 保存成功，页面提示 success 4. 回读值与输入值一致 | LV0 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_002 | Broker Address输入IP地址被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 在 Broker Address 输入 IP 地址（如 192.168.1.100），点击 Save | 2. Save 被阻止或页面显示错误提示，不允许保存 IP 格式地址 | LV2 |  |  | 设备 UI 仅接受域名格式 | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_003 | Broker Address为空被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 清空 Broker Address，点击 Save | 2. Save 被阻止，页面显示必填错误提示 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_004 | Broker Address输入纯空格/特殊字符/超长字符串被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 分别输入纯空格、!!!@@@、256字符超长字符串，各点击一次 Save | 2. 每次 Save 均被阻止或页面显示错误提示 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_005 | Broker Port默认值1883及修改为8883 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 查看 Broker Port 默认值 3. 修改为 8883，Save 4. 刷新页面，回读 Broker Port | 2. 默认值为 1883 3. 保存成功 4. 回读为 8883 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_006 | Broker Port边界值最小值1 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Broker Port 修改为 1，Save 3. 刷新页面，回读 Broker Port | 2. 保存成功 3. 回读为 1 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_007 | Broker Port边界值最大值65535 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Broker Port 修改为 65535，Save 3. 刷新页面，回读 Broker Port | 2. 保存成功 3. 回读为 65535 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_008 | Broker Port非法值被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 分别输入 0、65536、abc，各点击一次 Save | 2. 每次 Save 均被阻止或页面显示超出范围错误提示 | LV2 |  |  | 范围：1~65535 | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_009 | Client ID合法值保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 在 Client ID 输入合法值（如 pytest-mqtt-001），Save 3. 刷新页面，回读 Client ID | 2. 保存成功 3. 回读与输入一致 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_010 | Client ID为空被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 清空 Client ID，点击 Save | 2. Save 被阻止，页面显示必填错误提示 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_011 | Keep Alive合法值60保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Keep Alive 设为 60，Save 3. 刷新页面，回读 Keep Alive | 2. 保存成功 3. 回读为 60 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_012 | Keep Alive=0被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Keep Alive 设为 0，点击 Save | 2. Save 被阻止，页面显示超出范围错误提示 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_013 | Keep Alive超上限或非数字被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 分别输入 99999、abc，各点击一次 Save | 2. 每次 Save 均被阻止或页面显示错误提示 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_014 | Timeout默认值30及修改为60 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 查看 Timeout 默认值 3. 修改为 60，Save 4. 刷新页面，回读 Timeout | 2. 默认值为 30 3. 保存成功 4. 回读为 60 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_015 | Timeout非法值被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 分别输入 0、-1、abc，各点击一次 Save | 2. 每次 Save 均被阻止或页面显示错误提示 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_016 | Clean Session选Yes保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Clean Session 选为 Yes，Save 3. 刷新页面，查看 Clean Session 状态 | 2. 保存成功 3. 回读为 Yes（is-checked 状态） | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_017 | Clean Session选No保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Clean Session 选为 No，Save 3. 刷新页面，查看 Clean Session 状态 | 2. 保存成功 3. 回读为 No（is-checked 状态） | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 002 General参数校验 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_002_018 | General全字段合法配置保存全部回读一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab，Enable MQTT 2. 配置：Broker Address=mqtt.accu.com、Port=1883、Client ID=pytest-mqtt-001、Keep Alive=60、Timeout=30、Clean Session=Yes，Save 3. 刷新页面，逐一回读所有字段 | 2. 保存成功 3. 所有字段回读值与输入值完全一致 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 003 User Credential配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_003_001 | 匿名连接（空Username/Password）保存成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 User Credential Tab 2. 清空 Username 和 Password，点击 Save | 2. 保存成功（支持匿名连接） | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 003 User Credential配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_003_002 | 合法Username/Password保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 User Credential Tab 2. 输入 Username=testuser、Password=Test@123456，Save 3. 刷新页面，回读 Username 和 Password | 2. 保存成功 3. Username 明文回读正确；Password 字段显示掩码（type=password） | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 003 User Credential配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_003_003 | Password默认掩码及眼睛图标切换明文 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 User Credential Tab 2. 查看 Password 字段类型 3. 若有眼睛图标，点击切换，再次查看字段类型 | 2. Password 默认为 type=password（掩码） 3. 点击后类型切换为 text（明文）或再次切换回掩码 | LV3 |  |  | 若无眼睛图标跳过此步骤 | Y
MQTT | 003 User Credential配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_003_004 | Username含特殊字符@保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 User Credential Tab 2. 输入 Username=user@domain.com，Save 3. 刷新页面，回读 Username | 2. 保存成功（若设备规格不支持特殊字符则标记跳过） 3. 回读与输入一致 | LV3 |  |  | 以产品规格为准 | Y
MQTT | 004 SSL/TLS配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_004_001 | SSL默认Disable时证书上传区锁定 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SSL/TLS Tab 2. 确认 Enable SSL 为 Disable 3. 查看 CA File、Cert File、Key File 上传区域状态 | 3. CA/Cert/Key 上传区域不可操作（file input 不可见或 disabled） | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 004 SSL/TLS配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_004_002 | SSL Enable后上传区可用，Disable后重新锁定 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SSL/TLS Tab 2. 将 Enable SSL 切换为 Enable，查看上传区域 3. 再切换为 Disable，查看上传区域 | 2. CA File 等上传区域变为可见/可操作 3. 切回 Disable 后上传区域重新锁定 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 004 SSL/TLS配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_004_003 | 上传合法CA证书（.crt）保存成功 | 设备已正常上电；已准备好合法 .crt CA 证书文件 | 1. 进入 SSL/TLS Tab，Enable SSL 2. 上传合法 CA 证书文件（.crt），点击 Save 3. 查看页面是否显示已上传文件名 | 2. 保存成功 3. 页面显示已上传的 CA 文件名 | LV1 |  |  | 证书文件由 gen_certs.py 生成 | Y
MQTT | 004 SSL/TLS配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_004_004 | 上传合法Cert File和Key File保存成功 | 设备已正常上电；已准备好合法 .crt 和 .key 证书文件 | 1. 进入 SSL/TLS Tab，Enable SSL 2. 上传 Cert File（.crt）和 Key File（.key），点击 Save 3. 查看页面是否显示两个文件名 | 2. 保存成功 3. 页面同时显示 Cert File 和 Key File 的文件名 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 004 SSL/TLS配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_004_005 | 上传非法格式文件（.txt）被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SSL/TLS Tab，Enable SSL 2. 上传 .txt 格式文件作为 CA 证书，点击 Save | 2. 保存被阻止或系统显示格式错误提示，不允许使用非法格式文件 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 004 SSL/TLS配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_004_006 | Enable SSL仅上传CA不上传Cert/Key的系统行为 | 设备已正常上电；已准备好合法 .crt CA 证书 | 1. 进入 SSL/TLS Tab，Enable SSL 2. 仅上传 CA File，不上传 Cert File 和 Key File，点击 Save 3. 记录系统反馈结果 | 2. 若产品规格支持单 CA：保存成功 若产品规格要求三件套：保存失败并提示 3. 结果以实际产品规格为准 | LV3 |  |  | 需对照产品规格确认 | Y
MQTT | 005 Last Will and Testament配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_005_001 | LWT默认Disable时Topic/QoS字段隐藏 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Last Will and Testament Tab 2. 将 Last Will Enable 设为 Disable 3. 查看 Topic 字段状态 | 3. Topic 字段隐藏或不可交互 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 005 Last Will and Testament配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_005_002 | LWT Enable切换后字段展开，Disable后重新隐藏 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Last Will and Testament Tab 2. 将 Last Will Enable 切换为 Enable，查看 Topic/QoS 字段 3. 再切换为 Disable，查看字段状态 | 2. Topic/QoS 字段展开可见 3. 切回 Disable 后字段重新隐藏 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 005 Last Will and Testament配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_005_003 | LWT Topic合法值保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 LWT Tab，Enable Last Will 2. 输入 Topic=acurev4100/lwt，Save 3. 刷新页面，回读 LWT Topic | 2. 保存成功 3. 回读为 acurev4100/lwt | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 005 Last Will and Testament配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_005_004 | LWT QoS选Qos 0保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 LWT Tab，Enable Last Will 2. QoS 选择 Qos 0，Save 3. 刷新页面，回读 QoS | 2. 保存成功 3. 回读含 0 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 005 Last Will and Testament配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_005_005 | LWT QoS选Qos 1保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 LWT Tab，Enable Last Will 2. QoS 选择 Qos 1，Save 3. 刷新页面，回读 QoS | 2. 保存成功 3. 回读含 1 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 005 Last Will and Testament配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_005_006 | LWT QoS选Qos 2保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 LWT Tab，Enable Last Will 2. QoS 选择 Qos 2，Save 3. 刷新页面，回读 QoS | 2. 保存成功 3. 回读含 2 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 005 Last Will and Testament配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_005_007 | LWT Enable时Topic为空被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 LWT Tab，Enable Last Will 2. 清空 Topic，点击 Save | 2. Save 被阻止，页面显示 Topic 必填错误提示 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_001 | Topic Tab显示所有配置字段 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic and Parameter Selection Tab 2. 检查以下字段是否全部显示：Base Topic、QoS、Retained、Interval、Payload Format、Devices Selection | 2. 6 个字段全部可见 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_002 | Base Topic合法值保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. 输入 Base Topic=accuenergy/pytest，Save 3. 刷新页面，回读 Base Topic | 2. 保存成功 3. 回读为 accuenergy/pytest | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_003 | Base Topic为空被拒绝 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. 清空 Base Topic，点击 Save | 2. Save 被阻止，页面显示必填错误提示 | LV2 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_004 | Topic QoS选Qos 0保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. QoS 选择 Qos 0，Save 3. 刷新，回读 QoS | 2. 保存成功 3. 回读含 0 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_005 | Topic QoS选Qos 1保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. QoS 选择 Qos 1，Save 3. 刷新，回读 QoS | 2. 保存成功 3. 回读含 1 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_006 | Topic QoS选Qos 2保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. QoS 选择 Qos 2，Save 3. 刷新，回读 QoS | 2. 保存成功 3. 回读含 2 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_007 | Retained选Yes保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. Retained 选择 Yes，Save 3. 刷新，查看 Retained 状态 | 2. 保存成功 3. 回读为 Yes/True | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_008 | Retained选No保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. Retained 选择 No，Save 3. 刷新，查看 Retained 状态 | 2. 保存成功 3. 回读为 No/False | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_009 | Interval选10 seconds保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. Interval 选择 10 seconds，Save 3. 刷新，回读 Interval | 2. 保存成功 3. 回读含 10 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_010 | Interval选30 seconds保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. Interval 选择 30 seconds，Save 3. 刷新，回读 Interval | 2. 保存成功 3. 回读含 30 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_011 | Interval选60 seconds保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. Interval 选择 60 seconds，Save 3. 刷新，回读 Interval | 2. 保存成功 3. 回读含 60 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_012 | Payload Format遍历所有选项保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Topic Tab 2. 展开 Payload Format 下拉，记录所有选项 3. 依次选择每个选项，各 Save 一次，刷新后回读 | 3. 每个选项保存后回读值与选择值一致 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_013 | Devices Selection勾选设备保存后状态保持 | 设备已正常上电，Devices Selection 列表中有可用设备 | 1. 进入 Topic Tab 2. 在 Devices Selection 中勾选第一个设备，Save 3. 刷新页面，查看该设备是否仍处于选中状态 | 2. 保存成功 3. 刷新后设备仍处于选中状态 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 006 Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_006_014 | 取消勾选设备保存后状态清除 | 设备已正常上电，Devices Selection 中至少有一个已勾选设备 | 1. 进入 Topic Tab 2. 取消勾选已选中的设备，Save 3. 刷新页面，查看该设备状态 | 2. 保存成功 3. 刷新后设备不再处于选中状态 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 007 保存与回读 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_007_001 | 全Tab配置保存后刷新全部回读一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 MQTT 全部字段：Broker=mqtt.accu.com/1883、Client ID=pytest-mqtt-001、Keep Alive=60、Timeout=30、Username=空、SSL=Disable、Base Topic=accuenergy/pytest，Save 2. 刷新页面，逐 Tab 回读所有字段 | 1. 保存成功 2. 所有 Tab 中字段回读值与保存值完全一致 | LV0 |  |  |  | Y
MQTT | 007 保存与回读 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_007_002 | 未保存修改后切换Tab的行为验证 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab，修改 Broker Port 为 9999（不保存） 2. 直接切换到 User Credential Tab 3. 再切换回 General Tab，查看 Broker Port 值 | 3. 系统弹出未保存警告（或静默丢弃修改），两种行为均可接受，记录实际结果 | LV3 |  |  | 以产品规格为准 | Y
MQTT | 007 保存与回读 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_007_003 | 分Tab分别保存不互相覆盖 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab，设置 Client ID=tab-test-001，Save 2. 进入 User Credential Tab，设置 Username=user-test，Save 3. 刷新页面，分别回读 Client ID 和 Username | 3. Client ID 为 tab-test-001；Username 为 user-test；两个 Tab 的参数互不覆盖 | LV3 |  |  |  | Y
MQTT | 007 保存与回读 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_007_004 | 网关重启后MQTT配置持久保留 | 设备已正常上电，MQTT 已完成全字段配置保存 | 1. 记录当前 MQTT 所有配置值 2. 手动重启网关设备 3. 重启完成后登录 Web 页面，逐 Tab 回读所有 MQTT 配置 | 3. 重启后所有配置参数与重启前完全一致，无丢失 | LV3 |  |  | 需手动重启设备后执行 | N
MQTT | 008 Test Connection | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_008_001 | Broker在线时Test Connection成功 | 设备已正常上电；Broker 服务器在线可达 | 1. 完成基本 MQTT 配置（合法 Broker、Port、Client ID），Save 2. 点击 Test Connection 按钮 3. 等待弹窗结果 | 3. 弹窗显示连接成功（含 success/connected/pass 等关键词） | LV1 |  |  | 需真实 Broker 环境 | Y
MQTT | 008 Test Connection | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_008_002 | Broker不可达时Test Connection失败 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 将 Broker Address 修改为不可达地址（如 nonexistent.invalid.broker），Save 2. 点击 Test Connection，等待弹窗结果 | 2. 弹窗显示连接失败（含 fail/error/timeout/refused/unreachable 等关键词） | LV2 |  |  | 需真实 Broker 环境 | Y
MQTT | 008 Test Connection | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_008_003 | 凭据错误时Test Connection认证失败 | Broker 已配置用户名密码认证 | 1. 进入 User Credential Tab，输入错误用户名 wrong_user/wrong_pass，Save 2. 点击 Test Connection，等待弹窗结果 | 2. 弹窗显示认证失败（含 fail/error 等关键词） | LV2 |  |  | 需 Broker 开启认证 | Y
MQTT | 008 Test Connection | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_008_004 | SSL证书不匹配时Test Connection握手失败 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SSL/TLS Tab，Enable SSL 2. 上传内容错误的假 CA 证书，Port 修改为 8883，Save 3. 点击 Test Connection，等待弹窗结果 | 3. 弹窗显示握手失败（含 fail/error 等关键词） | LV2 |  |  | 需 SSL Broker 环境 | Y
MQTT | 009 数据传输验证 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_009_001 | Plain MQTT（1883）方式能收到设备发布的数据 | 设备 MQTT 已配置并 Enable；Broker 服务运行在 1883 端口；订阅端就绪 | 1. 在测试 PC 启动 MQTT 订阅客户端，订阅设备发布 Topic 2. 等待设备按 Interval 发布数据（最多 90s） 3. 查看订阅端是否收到数据 | 3. 订阅端在等待时间内收到至少 1 条设备发布的数据，JSON 格式正常 | LV1 |  |  | 需真实 Broker+设备联通环境 | Y
MQTT | 009 数据传输验证 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_009_002 | SSL/TLS（8883）方式能收到设备发布的数据 | SSL 证书已生成并上传设备；Broker 服务运行在 8883 端口 | 1. 配置 MQTT SSL 模式（Port=8883，上传合法证书），Save 2. 在测试 PC 启动 SSL 订阅客户端，订阅设备 Topic，等待最多 90s 3. 查看是否收到数据 | 3. 订阅端收到至少 1 条设备发布的数据 | LV1 |  |  | 需 SSL Broker 环境及证书 | Y
MQTT | 009 数据传输验证 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_009_003 | Plain MQTT数值与Modbus寄存器三段式比对 | 设备 MQTT 已正常发布数据；Modbus TCP 可连接 | 1. 运行 MQTT 比对脚本采集 Plain 模式数据 2. 同时读取 Modbus 寄存器对应参数 3. 对比 MQTT 值与 Modbus 值 | 3. FAIL 比例 < 5%；各参数差异在容差范围内（±5% 或 ±1.0） | LV1 |  |  | 需联调环境 | Y
MQTT | 009 数据传输验证 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_009_004 | SSL/TLS模式数值与Modbus寄存器三段式比对 | SSL 证书已配置；Modbus TCP 可连接 | 1. 运行 MQTT 比对脚本采集 SSL 模式数据 2. 同时读取 Modbus 寄存器对应参数 3. 对比 MQTT 值与 Modbus 值 | 3. FAIL 比例 < 5%；各参数差异在容差范围内 | LV1 |  |  | 需联调环境及证书 | Y
MQTT | 009 数据传输验证 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_009_005 | Plain与SSL双模式采集值一致性验证 | Plain 和 SSL 模式均可正常接收数据 | 1. 分别采集 Plain（1883）和 SSL（8883）模式数据 2. 对比相同参数在两种模式下的采集值 | 2. 相同参数差异在容差范围内；生成双模式对比报告供人工核查 | LV1 |  |  | 需双模式联调环境 | Y
MQTT | 010 Keep Alive心跳 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_010_001 | Keep Alive=10s保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Keep Alive 设为 10，Save 3. 刷新，回读 Keep Alive | 2. 保存成功 3. 回读为 10 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 010 Keep Alive心跳 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_010_002 | Keep Alive=60s保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Keep Alive 设为 60，Save 3. 刷新，回读 Keep Alive | 2. 保存成功 3. 回读为 60 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 010 Keep Alive心跳 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_010_003 | Keep Alive=120s保存回读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 General Tab 2. 将 Keep Alive 设为 120，Save 3. 刷新，回读 Keep Alive | 2. 保存成功 3. 回读为 120 | LV1 |  |  |  | Y
MQTT | 010 Keep Alive心跳 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_010_004 | Wireshark抓包验证PINGREQ心跳间隔 | Wireshark 已安装并可抓取设备网络流量 | 1. 设置 Keep Alive=10s，Save，开始 Wireshark 抓包（过滤 mqtt.msgtype==12） 2. 统计相邻 PINGREQ 包的时间间隔 3. 设置 Keep Alive=60s，重复上述步骤 | 2. Keep Alive=10s 时，PINGREQ 间隔约为 10s（±1s） 3. Keep Alive=60s 时，PINGREQ 间隔约为 60s（±2s） | LV3 |  |  | 需 Wireshark 抓包，仅手工执行 | N
MQTT | 011 Retained保留消息 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_011_001 | Retained=Yes时新订阅者立即收到保留消息 | MQTT 已配置并正常发布数据；Broker 支持 Retained 消息 | 1. 配置 Retained=Yes，Save 2. 订阅客户端 A 订阅 Topic，等待收到至少 1 条消息后断开 3. 等待 5s 4. 新客户端 B 订阅相同 Topic，观察 5s 内是否立即收到消息 | 4. 客户端 B 在 5s 内立即收到保留消息，消息 Retain 标志为 1（无需等待下一个 Interval） | LV1 |  |  | 需联调 Broker 环境 | Y
MQTT | 011 Retained保留消息 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_011_002 | Retained=No时新订阅者不收到历史消息 | MQTT 已配置并正常发布数据 | 1. 配置 Retained=No，Save 2. 订阅客户端 A 等待收到消息后断开 3. 等待 5s 4. 新客户端 B 订阅相同 Topic，等待 5s，观察是否收到消息 | 4. 客户端 B 在 5s 内未收到任何历史消息（需等下一个 Interval 才收到新消息） | LV1 |  |  | 需联调 Broker 环境 | Y
MQTT | 011 Retained保留消息 | TestCase_ACM41WEB2_MQTT_011_003 | Retained从Yes切换为No后新订阅者不收到旧保留消息 | MQTT 已配置 Retained=Yes 并已发布数据 | 1. 确认 Retained=Yes 且 Broker 已持有保留消息 2. 将 Retained 切换为 No，Save，等待 5s 3. 新订阅客户端订阅 Topic，等待 5s，观察是否收到历史消息 | 3. 新客户端 5s 内未收到旧保留消息（Retained 切换后旧保留消息不再推送给新订阅者） | LV1 |  |  | 需联调 Broker 环境 | Y