## test_case_mV
test_case | A_amplitude | B_amplitude | C_amplitude | A_angle | B_angle | C_angle | freq（Hz） | 采样次数 | 采样间隔 | 精度% | 测试项
Function_AcuRev4100_009_01_case1 | 220 | 230 | 225 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case2 | 50 | 220 | 100 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case3 | 230 | 230 | 230 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case3_1 | 0 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case3_2 | 100 | 100 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case3_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Fault_AcuRev4100_009_01_case3_4 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Fault_AcuRev4100_009_01_case3_5 | 220 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case4 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case5 | 100 | 200 | 300 | 0 | 120 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case6 | 5 | 7 | 10 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_01_case7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_01_case8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 240 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_01_case9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_01_case10 | 6 | 10 | 15 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_01_case13 | 10 | 10 | 10 | 60 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_01_case13_1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case13_2 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_02_case1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Function_AcuRev4100_009_02_case1_1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Function_AcuRev4100_009_02_case2 | 220 | 230 | 225 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Function_AcuRev4100_009_02_case2_1 | 0 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Fault_AcuRev4100_009_02_case2_2 | 0 | 0 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Function_AcuRev4100_009_02_case2_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Fault_AcuRev4100_009_02_case2_4 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Fault_AcuRev4100_009_02_case2_5 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Function_AcuRev4100_009_02_case3 | 120 | 120 | 120 | 0 | 130 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Function_AcuRev4100_009_02_case4 | 240 | 230 | 220 | 0 | 120 | 330 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case1_1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case2 | 5 | 10 | 8 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Fault_AcuRev4100_009_03_case2_2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case2_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Fault_AcuRev4100_009_03_case2_4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 120 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Fault_AcuRev4100_009_03_case2_5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case2_6 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case2_7 | 4 | 4 | 0 | 30 | 120 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case2_8 | 4 | 4 | 0 | 210 | 330 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量
Function_AcuRev4100_009_03_case4 | 5 | 10 | 8 | 30 | 120 | 300 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量

## Sheet1
test_case | A_amplitude | B_amplitude | C_amplitude | A_angle | B_angle | C_angle | freq（Hz） | 采样次数 | 采样间隔 | 精度% | 测试项 | 接线方式 | 线序
Function_AcuRev4100_009_01_case1_01 | 68 | 69 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case1_02 | 66.9 | 69 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case1_03 | 59 | 69 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case1_04 | 51 | 69 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case2_01 | 120 | 118 | 120 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case2_02 | 120 | 116.4 | 120 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case2_03 | 120 | 102 | 120 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case2_04 | 120 | 87 | 120 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_01 | 230 | 230 | 226 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_02 | 230 | 230 | 223 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_03 | 230 | 230 | 196 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_04 | 230 | 230 | 168 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_05 | 353 | 347 | 345 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_06 | 357 | 347 | 345 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_07 | 347 | 295 | 347 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_08 | 347 | 347 | 255 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_09 | 69 | 69 | 69 | 0 | 241.8 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_09 | 120 | 120 | 120 | 0 | 241.8 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_09 | 230 | 230 | 230 | 0 | 241.8 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_09 | 347 | 347 | 347 | 0 | 241.8 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_10 | 69 | 69 | 69 | 0 | 231 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_10 | 120 | 120 | 120 | 0 | 231 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_10 | 230 | 230 | 230 | 0 | 231 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_10 | 347 | 347 | 347 | 0 | 231 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_11 | 69 | 69 | 69 | 0 | 240 | 103 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_11 | 120 | 120 | 120 | 0 | 240 | 103 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_11 | 230 | 230 | 230 | 0 | 240 | 103 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_11 | 347 | 347 | 347 | 0 | 240 | 103 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_12 | 145 | 210 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_13 | 0 | 0 | 230 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_14 | 69 | 69 | 69 | 0 | 218 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_14 | 120 | 120 | 120 | 0 | 218 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_15 | 69 | 69 | 69 | 0 | 120 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_15 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_16 | 69 | 69 | 69 | 0 | 120 | 230 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_16 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 230 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_17 | 69 | 69 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_17 | 120 | 120 | 120 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_17 | 230 | 230 | 230 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_17 | 347 | 347 | 347 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case3_20 | 69 | 80 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 2e3wN
Function_AcuRev4100_009_01_case3_21 | 69 | 120 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 2e3wN
Function_AcuRev4100_009_01_case4 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case5 | 100 | 200 | 300 | 0 | 120 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case6_01 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case6_02 | 0.485 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case6_03 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case6_04 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_01 | 2 | 1.97 | 2 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_02 | 2 | 1.94 | 2 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_03 | 2 | 4 | 2 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_04 | 2 | 7.8 | 2 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_05 | 5 | 5 | 4.9 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_06 | 5 | 5 | 4.85 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_07 | 5 | 5 | 10 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_08 | 5 | 5 | 19.5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_09 | 9.8 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_10 | 9.7 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_11 | 20 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_12 | 20 | 20 | 19.7 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_13 | 10 | 10 | 10 | 1 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_13 | 20 | 20 | 20 | 1 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 200 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 200 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 200 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 200 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_14 | 20 | 20 | 20 | 0 | 200 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case7_15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13 | 10 | 10 | 10 | 60 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13_1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13_1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240.1 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13_1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 241 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13_3 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13_3 | 220.22 | 220 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13_3 | 220.22 | 220 | 219.88 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13_3 | 221 | 220 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_01_case13_2 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev4100_009_02_case1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_02_case1_1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev4100_009_02_case1_2 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_02_case2 | 220 | 230 | 225 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_02_case2_1 | 0 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_02_case2_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Fault_AcuRev4100_009_02_case2_4 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Fault_AcuRev4100_009_02_case2_5 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_02_case3 | 120 | 120 | 120 | 0 | 130 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_02_case4 | 240 | 230 | 220 | 0 | 120 | 300 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev4100_009_02_case5 | 220 | 230 | 225 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev4100_009_03_case1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_03_case1_1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev4100_009_03_case1_2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev4100_009_03_case2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_03_case2_1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_03_case2_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Fault_AcuRev4100_009_03_case2_4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 120 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Fault_AcuRev4100_009_03_case2_5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev4100_009_03_case3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY

## Sheet2
test_case | A_amplitude | B_amplitude | C_amplitude | A_angle | B_angle | C_angle | freq（Hz） | 采样次数 | 采样间隔 | 精度% | 测试项 | 接线方式 | 线序
Function_AcuRev4100_009_01_case3_22 | 230 | 0 | 250 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 2e3w1p
Function_AcuRev4100_009_01_case3_23 | 230 | 0 | 400 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 2e3w1p
Function_AcuRev4100_009_01_case7_16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 2e3w1p
Function_AcuRev4100_009_01_case7_17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 2e3w1p
Function_AcuRev4100_009_01_case11_1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 2e3wN
Function_AcuRev4100_009_01_case11_2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 2e3wN
Function_AcuRev1320_009_01_case12 | 69 | 80 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 2e3wN

## 1320测试用例
test_case | A_amplitude | B_amplitude | C_amplitude | A_angle | B_angle | C_angle | freq（Hz） | 采样次数 | 采样间隔 | 精度% | 测试项 | 接线方式 | 线序
Function_AcuRev1320_009_01_case1 | 68 | 69 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case2 | 120 | 88 | 120 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case3 | 230 | 230 | 196 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case4 | 347 | 347 | 255 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case5 | 69 | 69 | 69 | 0 | 240 | 103 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case5 | 120 | 120 | 120 | 0 | 240 | 103 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case5 | 230 | 230 | 230 | 0 | 240 | 103 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case5 | 347 | 347 | 347 | 0 | 240 | 103 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case6 | 145 | 210 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case7 | 69 | 69 | 69 | 0 | 120 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case7 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case8 | 69 | 69 | 69 | 0 | 120 | 230 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case8 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 230 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case9 | 69 | 69 | 69 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case9 | 120 | 120 | 120 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case9 | 230 | 230 | 230 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case9 | 347 | 347 | 347 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case16 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case17 | 2 | 1.97 | 2 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case18 | 20 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case19 | 10 | 10 | 10 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 170 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case28 | 10 | 10 | 10 | 60 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case29 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case29 | 220 | 220 | 220 | 0 | 240.1 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case29 | 220 | 220 | 220 | 0 | 241 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case30 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev1320_009_01_case31 | 230 | 230 | 196 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_01_case31 | 20 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF | 3e4wY

## Sheet4
test_case | A_amplitude | B_amplitude | C_amplitude | A_angle | B_angle | C_angle | freq（Hz） | 采样次数 | 采样间隔 | 精度% | 测试项 | 接线方式 | 线序
Function_AcuRev1320_009_02_case1 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev1320_009_02_case2 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_02_case3 | 220 | 230 | 225 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_02_case4 | 0 | 220 | 220 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_02_case4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_02_case6 | 220 | 220 | 220 | 0 | 120 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_02_case6 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_02_case7 | 240 | 230 | 220 | 0 | 120 | 300 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev1320_009_02_case8 | 220 | 230 | 225 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev1320_009_03_case1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_03_case2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev1320_009_03_case3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY | ACB
Function_AcuRev1320_009_03_case4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_03_case5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_03_case7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_03_case8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 120 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_03_case9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY
Function_AcuRev1320_009_03_case15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量 | 3e4wY

## test_case_vuf
test_case | A_amplitude | B_amplitude | C_amplitude | A_angle | B_angle | C_angle | freq（Hz） | 采样次数 | 采样间隔 | 精度% | 测试项
Function_AcuRev4100_009_01_case6 | 5 | 7 | 10 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_01_case7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_01_case8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 240 | 0 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | CUF
Function_AcuRev4100_009_02_case2 | 220 | 230 | 225 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 相电压序分量
Function_AcuRev4100_009_01_case1 | 220 | 230 | 225 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_01_case2 | 50 | 220 | 100 | 0 | 240 | 120 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | VUF
Function_AcuRev4100_009_03_case2 | 5 | 10 | 8 | 0 | 120 | 240 | 50 | 20 | 0.1 | 1 | 用户序分量